## Sheet1
信访编号 | 标 题 | 办理意见
1 | 西城区阜外大街4号楼东侧“复兴商业城职工食堂”排风扇噪声问题 | 经查，反映为复兴商业城职工食堂排烟风机，设置在农业银行3层楼顶，职工食堂为职工提供午餐和晚餐，夜间不使用。选取敏感点进行监测，噪声达标，向复兴商业城物业部反映后，物业部表示将对风机和排烟管道进行检修和更换，以减少噪声排放。已答复反映人。
2 | 西城区虎坊路小区25号楼1单元底商“京纬水果干果超市”异味扰民 | 经10月13日到现场检查发现，该糖炒栗子经营者属于北京京纬电子机电设备有限公司有营业执照（售预包装食品）没有现场加工制作的权利，已责令立即停止加工行为，待取得合法手续后方可加工制作，10月17日已对经营者下达责令整改通知。已答复反映人。
3 | 西城区白云路16号附近“德仙餐饮”油烟扰民 | 经查，反映的“德仙餐饮”营业执照名称为北京德仙居酒店有限公司白云路店，地址是西城区复兴门外大街16号39号楼100a、100b号，经营中餐和烧烤。安装有机械过滤、静电式、活性炭吸附和UV紫外除味四级净化，现场检查正常使用，油烟监测数据达标，未见环境违法行为。要求商家加强净化设备和排烟系统的清洗维护。 2017年10月16日 电话告知反映人，反映人为环保部工作人员，了解执法工作流程和现行环境保护法律法规，她代他人进行投诉，主要反映有烧烤味道，相关规定已告知反映人，她表示理解。10月23日电话告知反映人监测数据结果。
4 | 西城区新街口59号万丰珠宝地下三层多家珠宝店异味扰民 | 经查，该单位有部分商户违法电镀作业情况，已查处凌利珠宝、祥通达珠宝、豪格珠宝三家有环境违法行为，已查封其相关加工设备，并立案处罚。已答复反映人。
5 | 西城区西直门前半壁街25号院1号楼西侧锅炉房烟筒未批先建 | 经现场检查，该处锅炉房为70年代建成，属在用锅炉，建成时无需环保审批手续，锅炉为1.5蒸吨燃油供暖锅炉，已登记参加2017年低氮改造，根据国家相关标准，烟囱高度实为15米（并非反映人所述的12米）。国家锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）和北京市地方标准（DB11/139-2007）中对在用锅炉并未标明与周围建筑物的距离标准，目前不到供暖期锅炉未运行。已答复反映人。
6 | 西城区大栅栏地区珠市口西大街胡同内多家餐馆炭火油烟扰民 | 经现场检查发现，情况不实。现场检查了含晋阳饭庄和丰泽园餐厅在内的四家餐厅，均使用的是有机碳，关于有机碳是否是清洁能源目前没有界定，未发现用煤炭的火锅。拨打反映人电话，该电话为公用电话。
7 | 西城区西便门外大街西里小区皇宫烤鸭店油烟直排 | 经现场检查，居民反映为北京皇宫烤鸭店有限责任公司，位于北京市西城区西便门西里3号楼下，成立于1986年10月10日，当时未要求进行环保审批，该店按规定安装有油烟净化设备，我局已对其油烟排放进行了检测，结果是0.92mg/m3;,符合国家规定的标准。已答复反映人。
8 | 西城区广外医院内北侧新装的排风扇噪声扰民问题 | 经现场检查核实，居民反映为广外医院，位于西城区广外街道三义东里，主要情况是该医院为手术室新建消毒和排冷设备，目前工程还在建设当中，前几天为了调试设备，产生噪声。现场检查，设备处于停机状态，因此无法进行噪声排放检测。经核查，该医院证照齐全，有环保审批手续，我局已责令该项目负责人，在设备建成噪声排放达标后再使用该设备。已答复反映人。
9 | 西西城区右安门西街甲2号院内“中电联汽车服务责任有限公司”烟囱和喷漆异味扰民 | 经现场检查，该处烤漆房安装有净化设施，检测报告达标，未发现环境违法行为。已答复反映人。
10 | 西城区天桥街道留学路41号“川湘园”低频噪声扰民 | 经查，该店风机目前没有完成整改（此前我执法人员于10月18日现场检查监测，噪声达64分贝，已责令限期于11月4日前改正），经与老板了解，正在计划中，一定改好，要求其对员工加强管理，尽量晚上不开风机，以免扰民。11月4日到期复查，噪声达标。已答复反映人。