## 2018.3
信访编号 | 反映内容 | 办理意见
2018-010859 | 西城区地安门外大街134号潮汕火锅一进门一炸鸡店油烟扰民 | 经查，该餐馆在门口处设一炸鸡操作间，已安装油烟净化设施，油烟监测达标。店主已同意对烟道进行改造至延伸至屋顶。已答复反映人。
2018-010875 | 西城区小红庙熔炼厂宿舍烟囱污染严重 | 经查，居民反映为小红庙熔炼厂宿舍及周边居民楼的供暖锅炉，该锅炉用柴油做燃料，现场未发现冒黑烟和强烈刺激性气味。已答复反映人。
2018-010881 | 西城区半步桥街未来家园1号楼西侧不到20米位置“七天连锁酒店”楼顶多个基站电磁辐射污染 | 经现场检查检测，辐射达标。已答复反映人。
2018-011208 | 西城区五福里胡同18号“什刹海街道办事处”空调室外机噪声扰民 | 经监测，什刹海街道办事处中央空调噪声超标，经协调，办事处已调整了空调使用时间，并准备对中央空调进行更换。已答复反映人。
2018-011404 | 西城区赵登雨路“聚点串吧”“百叶居”餐馆油烟扰民 | 经现场检查，两单位均安装有油烟净化器且正常运行，有清洗记录，未发现违法排放油烟情况。反映人电话无人接听。
2018-011462 | 西城区菜市口大街中信锦园6号楼6单元门口东侧一层“象王”洗衣店设备噪声扰民 | 经查，该店因机器老化，运行时轮轴产生较大噪声，影响居民休息。已责令其检修降噪，目前已完成整改。已答复反映人。
2018-011481 | 西城区马连道南街丽阳四季小区六号楼供暖公司设备噪声扰民 | 经查，居民反映为马连道丽阳四季小区供暖设备噪声，经核实，该供暖设备为小区居民楼配套公用设施，属于小区业主共有，环保法规无相关规定。根据环函[2007]54号规定，建议反映人向物业反映。
2018-011617 | 西城区新街口东街积水潭医院西侧"东北湘菜馆""鸿运东北家常菜"油烟异味 | 经现场检查和监测，该餐馆已安装油烟净化设施，监测结果油烟排放达标，回复反映人，电话关机。
2018-011790 | 西城区太仆寺街33号院4号楼6单元101地下室2层停车场入口联通机房设备噪声扰民 | 经查并与反映人电话沟通，反映人说不是机房发出的噪声，是一水泵发出的，已关闭，现无噪声扰民情况。
2018-015222 | 西城区手帕口桥南朗琴园小区西甲一号游泳馆设备噪声扰民 | 经查，居民反映为西甲一号健身馆地下水泵低频噪声。检查时，经健身馆负责人介绍该健身馆已对地下水泵进行了更换改造，经与反映人联系，其称噪声已消除。
2018-016856 | 西城区教场口街9号院6号楼底商两家单位噪声扰民 | 经查，噪声为新宇桥宾馆一房间空调出现故障所致，现已停用，已联系厂家维修。已答复反映人。