北京市大气污染防治强化督查查处清单-南下路加油站、陶然桥加油站、平安大街加油站

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **督**  **查时间** | **区** | **政府及**  **其部门或企业名称** | **存在的问题** | **现场检查时间** | **现场检查情况** | **处罚金额及文号** | “回头看”复核情况 | “回头看”公开网址 |
| 1 | 5  月15  日 | 西 城 区 | 中国石 油天然 气股份 有限公 司北京 宣武南 下路加 | 现场检查该公司未提供环保手续，加 油时1号加 油枪、5号加 油枪在线监控液阻压力 | 2017年5月  15 日 | 经我局执法人员现场核实情 | 无 | 经我局执法人员日常检查核实：  1：该站有北京市环保局出具的环评批复文件，并在中石油北京第一分公司统一保存原件，现将复印件留存该站以备检查。  2：该站在线监控已于2017年10月完成安装并调试完成，正式投入使用，现在线监控设备一切运行正常。 |  |
| 况 |
| 1：该站有北京市环保局出具 |
| 的环评批复，并在中石油北 |
| 京第一分公司统一保存，现 |
| 已将环评批复呈交给我局。 |
| 2：关于加油时1号加油枪、  5号加油枪在线监控液阻压 力数值为零的情况，按照市环保局统一要求，该站目前属于全市在线监控改造试点站，在线监控设备属于调试完善阶段。 |
| 油站 | 数值为零。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5  月15  日 | 西 城 区 | 北京市陶然桥加油站 | 现场检查该公司未提供环保手续，年 销售量9000余吨，未按照 国家标准规定安装三级油气回收处理设施，未安 装在线设施。 | 2017年5月  15 日 | 经我局执法人员现场核实情 | 无 | 经我局执法人员日常检查核实：  1：该站于1995年10月26  日正式营业，此时并无需环保局出具的环评批复文件，目前该站已对此事进行书面说明，并形成书面文件加盖公章。  2：根据北京市环保局《京环发【2007】84号》文件中，“为了加强加油站油气污染控制，减少油气污染扰民现象，凡加油站场界距离民用建筑物50米以内的须加装油气后处理装置，处理储油罐小呼吸产生的油气排放”标准执行，该站周边50 米内无 民用建筑物，故未安装油气后处理装置。  3：该站在线监控已于2017年12月前完成安装并调试完成，正式投入使用，现在线监控设备运行一切正常。 |  |
| 况 |
| 1：该站于1995年10月26 |
| 日正式营业，并无环保局出 |
| 具的批复文件，目前该站已 |
| 对此事进行说明，并形成书 |
| 面文件。 |
| 2：根据北京市环保局《京环 |
| 发【2007】84号》文件中，  “为了加强加油站油气污染控制，减少油气污染扰民现象，凡加油站场界距离民用建筑物50米以内的须加装油气后处理装置，处理储油罐小呼吸产生的油气排放”标准执行，该站周边50 米内无 民用建筑物，故未安装油气后处理装置。3：按照北京市环保局相关要 |
| 求，2017 年底前年销售量 |
| 5000吨以上的加油站须安装 |
| 在线监控设备，该站已将在 |
| 线监控改造列入2017年的改 |
| 造计划。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2017/6/12 | 西 城 区 | 中国石 化销售 有限公 司北京 西城平 安大街 加油站 | 该加油站年 销售成品油1 万吨左右，未 安装油气在 线监控设施。 | 无 | 按照北京市环保局相关要求，2017年底前销售量5000吨以上的加油站须安装在线监控设备，该站已将在线监控改造列入2017 年的改造计划。 | 经我局执法人员日常检查核实：  该站在线监控已于2017年12月前完成安装并调试完成，正式投入使用，现在线监控设备一切运行正常。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）：西城区环保局 联系人：可鑫 电话：83976863 时间：2018年6月13日