## 2018.5
编号 | 反映内容 | 办理意见
1 | 西城区“瑞嘉宾馆”设备噪声和异味扰民 | 经现场调查，反映的是北京华德商都物业管理有限公司华德瑞嘉宾馆的消防排烟管道噪声。该单位的负责人员表示消防烟道平时不开启，近期开启风机是为了打扫烟道内的卫生，因而产生噪声问题，现在已经停止。我局监察人员在现场未见噪声和异味问题，同时我局要求该单位若需要启动消防排烟系统应提前通知周边居民。
2 | 西城区天桥南大街1号西南侧郭记老北京小吃炸灌肠油烟 | 经查，其反映的是老北京小吃炸灌肠为没有固定经营场所的游商，已将此情况通报给天桥城管分队，他们也知道这个情况，曾查抄过，表示将安排城管队员按法律严格查处。
3 | 西城区广安门外“平顺来家常菜”烧烤油烟和噪声扰民 | 经查，居民反映为北京市宣武区广外大家乐家常菜馆，位于小红庙斜街4号楼下平房，该店烧烤有净化车，油烟和噪声昼间排放均符合国家规定的排放标准。负责人并承诺晚22点后不在营业烧烤，避免噪声扰民。多次拨打反映人电话，均关机。
4 | 西城区白云路“肉串汪”餐馆油烟扰民 | 经查，反映的“肉串汪”营业执照名称为北京德仙居酒店有限公司白云路店，地址是西城区复兴门外大街16号39号楼100a、100b号，经营中餐和烧烤。安装有机械过滤、静电式、活性炭吸附和UV紫外除味四级净化，现场检查正常使用，油烟监测数据达标，未见环境违法行为。要求商家加强净化设备和排烟系统的清洗维护。
5 | 西城区车公庄大街五栋大楼C栋1层“湘尚川”烟囱冒黑烟及油烟扰民 | 经调查，反映的单位是北京京鸿唐记餐饮管理有限公司（店外招牌：湘尚川）。经现场检查确认，该单位按规定安装有静电式油烟净化设施并正常使用，现场未发现冒黑烟的问题。5月10日，我局对该单位的油烟排放进行检测，检测结果达标。
6 | 西城区展览路街道凯旋大厦B1层食堂油烟扰民 | 经调查，反映的单位是北京晟昌物业有限责任公司西城分公司（食堂），经现场检查确认，该单位按规定安装有静电式油烟净化设施并正常使用，现场未发现环境违法问题。5月15日，我局对该单位的油烟排放进行检测，检测结果达标。
7 | 西城区广安门外大街广源小区东区北京市第十四中学高中部中央空调室外机组噪声扰民 | 经查，居民反映为北京市第十四中学，北京市莲花河南街2号，因机器故障导致中央空调室外机产生噪声，学校已经进行了修理。回复反映人时，其称噪声已消除。
8 | 西城区三里河二区首都博物馆北侧唐拉雅秀酒店鼓风机噪声扰民 | 经查，反映的“唐拉雅秀饭店”营业执照名称是北京燕京饭店有限责任公司，地址是西城区复兴门外大街19号。经与反映人多次沟通，主要反映为鼓风机噪声和夜间厨余垃圾装卸的声音，根据反映人所住居民楼位置，我局进行现场检查，位于裙楼7层楼顶的中餐厅风机和冷却塔为主要声源，我局进行监督性监测，厂界噪声超标，下达《责令改正通知单》，要求进行整改。另对于夜间装卸声音，我局要求加强管理，尽量减少。
9 | 西城区小红庙南里红莲大厦东300米处莲花河污水直排 | 经查，居民反映为正在建设中的地铁十六号线二十标段地下往外排水系统，未发现环境违法行为。
10 | 西城区“不老溪贵州菜（广安门店）”油烟扰民 | 经查，居民反映单位为北京不老溪酒楼，位于西城区广华轩1号楼105号，该酒楼安装有油烟净化设施。经检测，油烟排放符合国家规定标准。
11 | 西城区维也纳国际酒店南侧一单位空调室外机噪声扰民 | 经现场检查，发出噪声的设备为维也纳酒店楼顶中央空调冷却塔2号机组产生故障发出，已责令该酒店对设备进行维修治理，并要求治理完成前该设备停用。联系反映人，其称噪声已消除。
12 | 西城区广外医院四楼房顶设备噪声扰民 | 经查，居民反映单位是北京市西城区广外医院，位于广外三义里甲2号，环保手续齐全，现场检查，在四楼顶未发现新增机器，经检测，噪声排放符合国家规定标准。
13 | 西城区丽水莲花2号院2号楼底商果蔬先生超市内早点油烟问题 | 经查，居民反映的水果超市经营煎饼和烙饼，安装有油烟净化设备，运行正常。在检查中发现，该超市无餐饮经营许可证，涉嫌超范围经营，已移送食药部门进行处理。反映人电话是总机号，无法回复。
14 | 西城区广安门内C2地铁口出来南侧多家餐厅油烟和噪声扰民 | 经现场检查核实，其反映的多家餐馆为呷哺呷哺、正一味、杨国福麻辣烫，三家餐馆均为大厦物业统一管理，有油烟净化设备，关于其油烟及噪声问题，该物业负责人表示目前大厦正在进行拆违施工，排风管道近期将一并更换并远离道路，避免扰民，现场未发现其他环境违法行为。
15 | 西城区“北京大学第一医院”东南角一层平房排放废气和粉尘扰民 | 经查，该平房为北大医院洗衣房，排气口排出的是高温蒸汽，经协调，医院已对排气管进行了治理，并在末端加装了过滤网，防止棉纤维随气排出。
16 | 西城区松树街1号加工塑钢窗作坊异味和噪声 | 经查，该塑钢加工点，属超范围经营，已要求店主及房主停止违法行为，其表示同意，现加工行为已停止。
17 | 西城区莲花河胡同2号居民楼违规餐饮店直接向楼外排放油烟 | 经查，居民反映的水果超市经营煎饼和烙饼，安装有油烟净化设备，运行正常。在检查中发现，该超市无餐饮经营许可证，涉嫌超范围经营，已移送食药部门进行处理。
18 | 西城区二七剧场路东里新18楼东侧“肉串汪餐馆”油烟直排 | 经查，反映的单位为北京汪汪德仙居餐厅，地址是北京市西城区阜外大街铁二区甲38号，经营范围餐饮服务，实际经营中餐，有烧烤，安装有机械过滤、静电式、活性炭吸附和UV紫外除味四级净化，现场检查正常使用，未见环境违法行为，经我局监测，油烟排放达标。
19 | 西城区牛街西里牛街清真超市北侧50米一KTV音响设备噪声 | 经查，该KTV属于鸿顺轩饭庄，其音响开启时产生噪声扰民，已责令该单位负责人将KTV门窗封闭管好，音响音量调低，避免扰民。
20 | 西城区西站南路80号院“茗筑大厦”楼顶基站辐射 | 经查，居民反映为首都信息发展股份有限公司为北京市建设的政务物联数据专网基站，位于西站南路80号院茗筑大厦3号楼楼顶上，该基站建设时有北京市环保局的批复手续，并经检测结果符合《电磁环境控制限值》的要求。
21 | 西城区德盛国际大厦西侧西城税务局楼顶机器噪声和浓烟扰民 | 经查，居民反映的噪声异味问题是由中国人民银行数据中心应急用发电机运行时产生，此发电机组只有在断电应急时使用。
22 | 西城区北纬路天桥北里5号底商一单位装卸货噪声 | 接信后，我局执法人员立即电话联系天桥北里小区物业高经理，通报了此情况，通过物业同商家（盒马）沟通，商家装卸货时间由夜间改为早晨7点钟以后，目前问题已得到解决。
23 | 西城区鸭子桥路西城区环境保护局噪声异味扰民 | 经查及和反映人联系，居民反映西城环保局西侧北京楠辰皮革有限公司，位于西城区鸭子桥路35号，经现场检查了解，该皮革厂只是办公地方，因房屋漏水，5月9日对房顶进行修缮做防水，从而产生噪声和气味，检查时修缮已完工，噪声已消除。
24 | 西城区如意里12号楼正南侧附近异味扰民 | 经查，未发现所述刺鼻气味，且我国目前环保法律法规对异味并无具体规定。反映人电话无人接听。
25 | 西城区广内大街304号院东门呜哩菜超市装卸货物噪声扰民 | 经与反映人联系核实，其表示该超市周末卸货产生噪声，目前已卸完货不再产生噪声，已告知反映人如再有噪声可向我局反映人。
26 | 西城区三义里小学冷库压缩机噪声扰民 | 经查，居民反映单位为北京市西城区三义里小学，位于广安门外三义里5号，因学校成立久远，目前环保审批手续已无法找到，我局对居民反映的冷库压缩机噪声排放进行了检测，结果符合国家规定的排放标准。
27 | 西城区西便门东街北京八中初中部西侧木北造型东侧一家餐馆油烟直排问题 | 经查，该饭店有营业执照，名称为北京松柏长青小吃店，地址是西城区西便门外东大街6号-3，实际经营驴肉火烧、粥、汤，现场不炒菜，无油烟产生。原有的烧烤经我局检查和约谈已停止，烧烤炉搬离现场。
28 | 西城区广安门内大街116号楼南侧50米一废品回收站噪声扰民 | 经查，该废品回收站人员在回收物品时使用锤子砸废品产生噪声，已要求其轻拿轻放避免在居民休息时噪声扰民，并告知居民人为产生噪声问题可向公安部门反映。
29 | 西城区马连道南街“湖湘情”饭馆油烟扰民 | 经查，居民反映为北京湖湘情餐饮有限公司，位于西城区红莲北里15号楼一层，经现场检查，该饭店烟道完好，油烟通过油烟净化设备处理后排出，经检测油烟排放符合国家规定的标准。
30 | 西城区“神玉艺术馆”设备噪声扰民 | 经查，该单位已更换中央空调，近日西向居民楼一侧加装了隔音装置。
31 | 西城区太仆寺街71号“8号苑”火锅店油烟异味扰民 | 经现场检查，该单位安装有油烟净化器并正常运行，在用餐区窗户上安装排风扇用于通风散味，我局已要求其停止使用排风扇向外排放。并对其油烟进行检测，结果为达标。反映人所述的火锅味的问题，目前环保法规法律无具体规定。
32 | 西城区南华里2号楼北侧一加工护栏铁艺的部门喷漆和噪声扰民 | 经查，该加工点为院内加装护栏用，已加工完成。现场发现有切割，正作业的为施工负责人为电话公司加工的工程所用部件，在物业经理配合下，现场取缔了切割焊接加工，噪声扰民问题得到解决。
33 | 西城区里仁街东口“得一洪福”餐馆油烟直排 | 经现场检查，北京得一洪福餐饮有限公司安装有油烟净化器并正常运行，现已对该单位进行油烟检测，结果为达标。
34 | 西城区阜成门内大街锦江之星院内金福源铁板烧油烟污染 | 经查，该餐馆安装有油烟净化器并正常运行，已要求做好维护。经检测，油烟排放达标。