**2019年第二季度水质风险监测和风险评估报告**

**一、监测数据**

1.监测内容

第二季度市政末梢水及二次供水水质监测

2.检测方法和检测项目

根据《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006），对水样的感官和一般化学指标、微生物指标等34个项目进行检测。

3.监测结果

监测市政末梢水样品69件，合格69件，监测二次供水样品20件，合格20件。末梢水、二次供水理化和微生物指标合格率均为100.0%。

**二、预警分析和风险评估**

鉴于以上数据，西城区2019年第二季度生活饮用水合格率（100.00%）处于较高水平，市政末梢水和二次供水合格率均与去年同期持平。未发现超标项目呈时间延续性和地域聚集性。