## 2020年1月
序号 | 工单标题 | 结案意见
1 | 西城区展览路街道三里河东路A5-3的底商扰民 | 经调查，反映的单位是北京盒马网络科技有限公司西直门分公司，地址是北京市西城区西直门外大街112号B01室（地下一层），现该单位每天晚上存在装卸货物的现象。对此情况，我局建议该单位加强对员工的管理，合理安排装卸货时间，同时采取适当措施，尽量减少对周边居民的影响。该单位的负责人表示对于我局提出的建议，将会采取相应措施，并积极配合调整。
2 | 西城区广华轩一号楼两家饭馆油烟扰民 | 经我局监察支队执法人员现场检查，市民反映单位为“北京不老溪酒楼”和“北京六棵松餐饮有限责任公司”，以上两家餐饮企业均在广华轩1号楼楼下，安装有油烟净化设施，经检测油烟排放均符合国家规定的排放标准。至于味的问题，环保法规无规定标准。
3 | 西城区小沙土园夹道三千里烤肉排风机噪音扰民 | 经监察支队执法人员现场检查，信访人所反映情况属实，位于小沙土园夹道10号的“北京市椿树高丽高烤肉城”证照齐全，经营中产生的噪声超标影响居民生活，已约谈并现场责令整改，由于春节期间找不到工人，可以延时整改，此情况现场协调，举报人同意执法人员处理意见。
4 | 西城区白广路6号院北门附近小饭店扰民 | 经现场检查，其反映的北京佳乡餐饮中心，北京高桥鸿运餐饮管理中心（沙县小吃）。经检测，油烟排放均达标，目前两家餐馆均已春节停止营业。
5 | 西城区陶然亭街道平原里21-1兰州牛肉拉面店油烟直排 | 经现场检查，反映的为“北京老汤一品餐饮有限公司”。该公司安装有油烟净化器，并正常运行，有检测报告并达标。
6 | 西城区椿树街道椿树园15号楼1单元湘渝土菜饭店长期污染环境 | 1月28日、30日我局执法人员去信访人所反映的湘渝土菜馆检查，该店已休假歇业，此前我执法人员安排对信访工作反映的油烟问题，安排了检测，1月13日油烟报告显示不超标，1月17日安排对该餐馆风机噪声排放进行检测超标，于1月19日约谈餐馆潘经理并下达责令整改通知书，要求2月15日前整改完毕。
7 | 西城区展览路街道西直门外大街南路阳光大厦楼顶风机噪音扰民 | 经调查，反映的阳光大厦由北京盛豪商业服务管理有限公司负责，地址是北京市西城区西直门外大街112号。在该单位5层楼顶安装有多台风机设备，为不同的单位服务。其中为盒马鲜生（西直门店）的噪声最为明显，该单位的负责人表示立即向上级单位进行汇报此问题并准备进行整改工作，同时停用风机。另外，盒马鲜生（西直门店）的冷库压缩机噪声较大，我局准备在近期进行噪声检测，预计二月上旬能正式出噪声检测结果。5层楼顶平台上的剩余几台风机设备因产权归属问题，仍在作进一步的调查。我局监察人员多次联系反映人，准备告知检查情况，并询问盒马鲜生（西直门店）风机设备停用后，噪声问题是否得到解决。我局监察人员尽量了解反映人的具体诉求，以便能够有针对性地进行处理，但是反映人一直没有接听电话。
8 | 西城区牛街街道南线阁印刷机械噪音扰民 | 经现场检查核实，反映的该复印店有9台各类印刷设备，经现场监测，噪声排放不超标（51.2分贝），已要求做好降噪维护，避免扰民。
9 | 西城区输入胡同便民菜市场没有排油烟设备 | 经现场检查，该菜市场安装有油烟净化设施，经检测，油烟排放达标，另现场有制作油炸丸子油饼等食品加工制作经营活动与食品经营许可证项目不符，我局于2019年12月4日向西城区市场监督管理局移送处理。
10 | 西城区广外街道马连道东街医药品批发公司经营扰民 | 经现场检查，居民反映的单位为“华润医药商业集团有限公司”，位于西城区马连道东街17号。该公司与五家物流公司签订运输公司合同，我局已约谈负责人，要求提供所有进公司车辆信息，并由我局逐一安排检测，对检测超标车辆，我局进行行政处罚并限期整改，达标后方可进院。同时要求车辆等待装卸货时一律熄火（除有特殊要求需着车的），并采取一定的防震防噪声措施，加强对工作人员的教育，轻拿轻放，避免噪声扰民，居民反映油烟问题，我局已安排油烟检测，结果符合国家规定的排放标准。
11 | 西城区展览路街道车公庄北京市花木有限公司空调外机扰民 | 经调查，反映的单位是北京市花木有限公司，地址是北京市西城区文兴东街2号。该单位正在进行装修，进入后期内装，办公主楼4层安装有5台中央空调室外机，白天有时开启1台，夜间不使用。1月17日停工（春节放假），不再使用空调室外机。对此，我局要求该单位应充分考虑噪声的问题，待办公楼正式使用，空调室外机的噪声应该达标排放。该单位的现场负责人表示立即将此情况上报总部，认真处理此情况。
12 | 西城区月坛街道三里河北街5号院旁边国家统计局空调外机噪音 | 经查，反映为国家统计局西区办公楼，地址是西城区月坛南街75号，西区办公楼6层楼顶平台有三类声源，分别为机房空调机组，食堂排烟系统和办公空调系统。我局对噪声排放情况进行检测，结果超过国家规定排放标准。依据相关法律法规，国家统计局属于机关单位，不属于我局管辖权限，我局函告国家统计局机关服务局，建议其对噪声源进行降噪处理，使其边界噪声符合国家规定的环境噪声评分标准减少对周边居民的影响。反映人此次来电想知道如何能够尽快推进噪声整改，我局再次函告国家统计局，建议对噪声扰民情况进行整改。
13 | 西城区月坛北街恒华国际商务中心空调噪音 | 经查，恒华国际商务中心C座202和102为两租赁商户，分别是爱诗伦思（202）和克丽缇娜（102）两家美容院。1月10日上午，我局执法人员到达现场，并与两家美容院负责人和物业人员一起进行调查协调。经现场检查，两家美容院均使用楼内中央空调，无私自安装空调的行为，经与202负责人沟通，前段时间若102空调开至高档位会感到有震动，也与楼下102进行了协商，现102空调只开中低档，202不再受影响。我局要求102严格落实空调只开中低档，并在控制面板上贴出标识，同时协调双方，加强沟通，处理好邻里关系。物业人员在场全程陪同，双方表示认可。
14 | 西城区月坛街道真武庙六里一号楼楼下菜市场（福临菜市场）噪音扰民 | 经与反映人沟通，主要反映噪声为菜市场内人员声音，水管子流水声音和铡刀切肉的声音。我局进行现场检查，菜市场营业执照名称是福林日日鲜（北京）社区服务有限公司月坛分公司，地址是西城区真武庙四条8号，为一社区便民菜市场，市场内无机械设备。针对反映人提出的噪声，菜市场也已做出了相应调整，包括切肉不使用斧子，加装隔音垫等，我局要求进一步做好各项降噪措施，减少对居民的影响。对于此类噪声属于非稳态的人为噪声，不适用现行噪声排放标准进行评判，无法进行检测。
15 | 西城区月坛街道月坛南街三里河居民区5号楼锅炉声噪音 | 经查反映的锅炉房为市环卫局热力站，运营单位是北京热力集团西城分公司月坛中心，地址是西城区三里河北街甲5号。热力站为周边供暖，包括反映人所居住的5号楼，现场检查热力站中有两台循环泵，1月10日我局执法人员与检测人员到达居民家中进行噪声测试，预计检测结果1月17日出具，待检测结果进行下一步处理。经与热力站负责人沟通，反映人所住的5号楼201房间内有全楼的主暖气管线，为解决噪声问题，也进行了大量工作，但由于楼体设计问题无法彻底根除。我局要求运营单位继续采取措施减少对居民的影响。
16 | 荣丰小区15号楼油烟扰民 | 我局监察支队执法人员联合社区和该小区物业工作人员一起检查，网友反映的位置共有4家餐饮企业，分别是“北京红豆餐饮有限公司”、“北京满宾朋餐饮中心”、“北京巴蜀一味餐饮服务有限公司”和“门儿里门儿外餐饮分公司”。以上四家餐饮企业均安装有油烟净化设施，经检测油烟排放符合国家规定的标准，至于味的问题，环保法规无规定标准，现场未发现有管道破裂漏烟情况。
17 | 西城区月坛街道真武庙四条五里餐馆噪音扰民 | 经查，反映的餐馆营业执照名称是北京金生婧达食品店，地址是西城区真武庙五里1号楼1-1，招牌名称“真四饺子馆”，现场检查未发现产生噪声的设备，反映不属实。经与反映人沟通，之前存在剁肉馅的人为噪声，现已消除。 经现场检查，该饭店现场近期只经营早点，无产生噪声设备。
18 | 北京市西城区月坛街道三里河一区5号院8号楼底商油烟味扰民 | 经查，反映的美廉美超市营业执照名称是北京物美京门商贸有限公司三里河店，地址是西城区三里河一区D区7、8、9号楼裙楼一层。一层外场新开一家“京天红”炸糕店，现已停止营业，我局要求“美廉美”监督“京天红”不再进行经营，并向上级公司反馈，改变此业态。
19 | 西城区展览路街道百万庄中里顺天府超市卸货扰民 | 经调查，反映的单位是北京顺天府商贸有限公司第二分店，地址是北京市西城区百万庄大街中里10号楼下。经现场调查确认，该单位装卸货物时间为早6点至12点之间，反映的装卸货噪声属于人为的社会生活噪声。对此情况，我局建议加强对员工的管理，合理安排装卸货时间，同时采取适当措施，尽量减少对周边居民的影响。该单位的负责人表示对于“装卸货噪声”问题一直比较重视，也采取了相应的措施。对于我局提出的建议，该单位将立即向上级进行汇报并积极配合调整。