## Sheet1
序号 | 工单标题 | 结案意见
1 | 西城区月坛街道真武庙头条2号中化大厦食堂靠东侧油烟机噪音 | 经查，反映的油烟和噪声问题由中化大厦食堂产生，该营业执照名称是中化泰缘企业管理（北京）有限公司，设有内部食堂，为大厦内部职工提供餐饮服务。2019年底进行油烟升级改造，改造后排放口位置设置在车库入口一层房顶，距离真武庙头条2号居民楼间隔一条小巷，食堂也收到过关于排烟影响居民的反映，对此设计了两版改造方案，主要内容是将排放口延伸至楼顶且排口方向与居民反向，施工受疫情影响，拟定于5月16日、17日进行。反映的厨余垃圾问题由中化大厦食堂和康师傅牛面产生，两单位的厨余垃圾由北京市裕远达清洁服务中心统一清运，两单位放置在指定地点后，裕远达中心每日清运。5月9日我局执法人员到达现场，与反映人和中化大厦食堂负责人以及康师傅店长共同进行协调。中化大厦食堂负责人明确了施工改造时间，并与康师傅店长共同提出减少厨余垃圾室外放置时间的方案。反映人认可。
2 | 西城区天宁寺西里花亭湖房顶上辐射塔危害 | 区生态环境局综合执法大队执法人员、安全科人员现场检查，并与铁塔公司城西分公司联系，天宁寺西里花亭湖房顶上的基站已完成项目环境影响登记备案相关手续，备案号20201101020000061属于合法运营基站。根据目前认知，没有大规模数据统计，证实电磁辐射与人体健康存在必然联系。已与反映人电话沟通，就相关知识与法规标准进行了讲解，反映人表示听懂并感谢。
3 | 西城区广安门外街道红局斜街平顺来烧烤店扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，居民反映单位为“北京市宣武区广外大家乐家常菜菜馆”，位于小红庙斜街四号楼下平房。该店安装有油烟净化设施，运行正常，经检测油烟排放符合国家规定的标准。至于居民反映在外摆大排档情况，已转广外街道协同办理。 西城区广外街道回复如下：到达现场，现场未发现露天烧烤、占道经营等行为，举报人反映烧烤店烟很重有污染问题不属城管职能，建议由环保部门查处。现场检查中该商户提供了环保部门的检查记录，检侧结果为合格。
4 | 西城区宏汇园19号楼雪松世纪超市油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，发现该单位未取得餐饮加工方面的相关营业执照，为超范围经营食品加工制作，当场责令该单位停止超范围经营违法行为，该单位当场停止现场加工制作，并将设备封存。
5 | 西城区月坛街道三里河南二巷万方西单商场排风噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员到达现场，通过视频电话方式与反映人联系，确认噪声源。经查，反映的万方西单商场营业执照名称是北京万方西单商场有限责任公司，地址是西城区月坛南街30号，主楼一层南侧中部位置有排风管道和风机，为消防排烟管道和风机，一般为只在发生特殊紧急事态时使用，近期为加强地下一层超市内通风，每日营业前开启使用约1.5小时。我局要求不再使用，通过其他方式进行通风换气，避免出现早间噪声扰民情况。
6 | 西城区展览路街道阳光大厦底商盒马鲜生夜间卸货噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员经调查，反映的单位是北京盒马网络科技有限公司西直门分公司，地址是北京市西城区西直门外大街112号B01室（地下一层）。现该单位每天晚上存在装卸货物的现象。对此情况，我局建议该单位加强对员工的管理，合理安排装卸货时间，同时采取适当措施，尽量减少对周边居民的影响。另外，对于反映人提出的“希望安装隔音屏”的要求，我局监察人员建议该单位认真考虑，若有消息及时通知我局。该单位的负责人表示认真对待我局提出的建议。
7 | 西城区广外街道广安门外南街潇湘酒家油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，居民反映单位为“北京市广外潇湘酒家”，位于广安门外南街五号楼，经查，该酒家安装有油烟净化设施，运行正常，经检测油烟排放符合国家规定的排放标准。
8 | 西城区月坛街道三里河东里蒙元宾馆空调冷却塔扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，反映的“蒙元宾馆”营业执照名称是北京市蒙盛元咨询服务有限公司蒙元宾馆，地址是西城区二七剧场路甲1号，五层楼顶安装有冷却塔，为宾馆提供制冷服务，近期开始使用。现场检查，减速机出现故障，产生噪声，立即进行了修理。我局要求维保单位到达现场对冷却塔各产生噪声的部件进行检查，同时要求宾馆控制冷却塔使用时间，晚10点前关闭，避免影响居民休息。经反映人反馈，已无夜间噪声影响休息的情况。
9 | 西城区广外街道广外大街广华轩小区5号楼底商德源烤鸭店油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，居民反映单位“北京广外德缘餐饮有限公司”，位于西城区手帕口西街广华轩四号楼2、3、4层。该公司安装有油烟净化设施，运行正常，在净化设备前端折头口处有部分裂开，现场已整改，整改完成后，我局进行了油烟检测，经检测，油烟排放符合国家规定的标准。
10 | 西城区展览路街道扣钟北里京仪孵化器停车场内装订包装箱噪声扰民 | 西城区生态环境局监察支队执法人员现场检查，反映的单位是北京京仪自动化系统工程研究设计院有限公司，地址是北京市西城区百万庄大街16号。该单位加工车间主要对电器元件安装、布线，组装机电控制柜，柜体和电器元件均外采，此地为布线、安装、组装、调试，包装运输。现场无产生噪声的机械设备。我局要求该单位控制工作时间，加强工人管理减少人为噪声，尽量将易产生噪声的工序移至室内进行。
11 | 西城区宣武门十字路口东侧西域食府油烟异味 | 区生态环境局综合执法大队现场检查，所反映的单位为“北京森金源餐厅”其后厨油烟净化器不正常使用，造成油烟扰民，已现场责令立即停止违法行为。5月26日查封其厨房排风设施，拟立案处罚。已回复反映人告知其处理结果，其表示感谢并满意。
12 | 西城区月坛街道三里河三区鼓风机噪音扰民 | 经查，反映的饭馆营业执照名称是北京金冠华餐饮有限公司，地址是西城区三里河南三区60号7幢东平房。一层房顶放置有排烟系统，主要声源是风机。饭店负责人表示，5月24日已有噪声治理厂家到店查勘现场，设计治理方案，预计5月31日前完成噪声整改工作，我局要求注意工程质量和效果，并缩短日常风机使用时间，杜绝夜间使用的情况。
13 | 核实了解西城区月坛街道月坛西街西里29号楼安装电子设备是否有辐射 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，居民反映单位为“北京市五悦餐厅”，位于西城区槐柏树街五号楼。经查，该餐厅安装有油烟净化设施，运行正常，我局对餐厅的油烟排放进行了检测，结果符合国家规定的排放标准，现场已要求负责人在后厨至餐食关闭后厨门。电话回复反映人，反映人表示感谢。
14 | 西城区椿树街道椿树园小区来涮蜀油烟污染 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，信访人所反映的情况属实，位于西城区椿树园小区15号楼抵“北京千禧园球迷美食城有限公司”，招牌名“来涮蜀”。在经营中排烟管道接口漏气，部分油烟味完全净化，排入大气，影响居民生活。现场责令整改，并约谈至局，要求6月10日前检修排烟管道使其密封，并安排对油烟排放情况进行检测，待5月30日结果出来后，视情况作进一步处理，我局将跟踪问效直至问题解决。
15 | 西城区广安门交通队门前莲花河旁边地铁工沉降水排河里行为 | 经检查，居民反映地铁16号线20标段向莲花河排放污水。经和排水集团、水务部门现场联合执法，经核实，向莲花和排放的水为地铁降水，而非污水，并有北京市水务局行政许可，符合排放规定。
16 | 西城区广安门外大街甲2号旁饭馆油烟扰民 | 经检查，居民反映单位为“北京市宣武区广外红河苑餐厅”，位于西城区白菜湾五号楼裙房。居民反映该餐厅油烟扰民问题，经我局执法人员现场检查核实，该餐厅安装有油烟净化设施，运行正常，经检测油烟排放符合国家规定的排放标准。
17 | 西城区广安门外大街180号越都荟商场装卸货噪声 | 综合执法大队执法人员检查，居民反映单位为“北京四季优选信息技术有限公司北京广安门店”，位于广安门外大街178、180，甲180号地下一层B1-01。因该公司夜间卸货而产生一定的人为噪声，现场已要求负责人加强员工教育，在卸货时轻拿轻放，采取有效措施进行降噪处理，避免噪声扰民，该公司已对路面进行硬化平整，铺设软垫进行降噪处理。
18 | 小红庙小区4号楼北侧排风设备噪音扰民 | 经西城区生态环境局核实，被单位为“北京白云杨勇食品店”，位于西城区小红庙4号楼小平房内。该食品店主营冷饮批发，有冷库存放冷饮，在冷库东南角有两台压缩机。区生态环境局执法和监测人员夜间对两台压缩机的噪声排放进行检测，检测结果符合国家规定的排放标准。
19 | 西城区月坛街道月坛北小街甲4号楼餐厅不明异味扰民 | 经调查，反映的单位是北京月坛宾馆，地址是北京市西城区月坛北小街4号。该单位现在没有营业，准备18日正式经营。经现场检查，该单位的装餐厨垃圾就地资源化处理设备正在进行维护保养，因工作的需要，将菌群（备注：餐厨垃圾就地资源化处理设备密闭空间内的菌群，通过发酵将餐厨垃圾进行处理。）从封闭的空间内拿出来进行处理，因此产生臭味。该单位的负责人表示维护工作周五前能完工。对于此种异味（臭味）问题，现行的法律法规对此并没有相关规定。我局要求该单位及早完成维护保养工作，及时通风换气，减少对周边居民的影响。