## Sheet1
序号 | 工单标题 | 结案意见
1 | 西城区白纸坊街道南横西街96号北楼超市做食品加工油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，就此诉求已与白纸坊街道和市场监管局协同办理。反映的超市营业执照名称为“北京南横商贸有限公司”，其经营范围无现场制作烧饼，要求该单位停止现场制作行为。2020年8月28日，白纸坊街道市场监管所检查华联超市超范围经营商户，责令其停止经营，下周还要按期复检。8月31日上午，市场监督所又回访了华联超市，没有发现烙烧饼的情况，但是当晚11点多，来电人发现该超市正在烙烧饼。9月1日，生态环境局再次赴现场检查，“北京南横商贸有限公司”已停止烧饼加工，厨房已拆除。
2 | 西城区月坛街道二七剧场路护国寺小吃油烟味扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，该单位营业执照“北京华天京韵护国寺餐饮管理有限公司二七剧场路店”。反映人所述26日下午店内烟味呛人，是由于该单位当时维修油烟净化设施未开启排风导致，目前该单位油烟净化设施正常运行。
3 | 西城区广内街道宣武门西大街顺溜饭馆排放油烟 | 区生态环境局综合执法大队执法人员检查，居民反映单位为“北京春玉尚品餐饮有限公司”，位于长椿街西里7号楼下平房。该店主要经营面食和盖饭，因疫情期间未营业，对店面进行了装修，重新更换新的净化设备，因设备在使用过程中调试不当，从而导致净化效果不好，目前净化设备已调试完成。经电话与反映人沟通，反映人称已没有油烟味，并表示感谢。
4 | 西城区德胜街道德胜门外大街高等教育出版社楼顶的出风口机组噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员对“高等教育出版社有限公司”（地址德外大街 4号）鼓风机噪声扰民问题进行现场检查。经现场检测，该单位噪声排放达标，后经协调，该单位相关负责人表示，对该单位楼顶鼓风设备加装降噪罩等降噪设备，对噪声进一步控制，并承诺未装好之前不启用该风机。反映人表示问题已解决及满意。
5 | 西城区月坛街道复兴门外大街22号楼庆丰包子铺异响扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，经现场对庆丰包子铺、22号楼南侧物业食堂分别进行噪声监测，又到反映人家中进行敏感点监测，最终确定所描述异响来源为22号楼南侧物业食堂风机引起。该物业营业执照名称为“北京首华物业管理有限公司”，经监测，该单位风机噪声超标，现场已与物业负责人进行沟通，对物业风机噪声进行降噪处理。上述情况与现场告知反映人，反映人表示满意。
6 | 希望检测一下西城区广安门外街道西豪逸景小区门口铺沥青异味扰民 | 经现场查看，市民反映异味扰民的沥青实际是2号楼楼顶防水层。我局工作人员到进行现场检测，检测结果正常，空气质量符合标准。至于市民所反映的沥青味道，社区工作人员已与市民约定在其方便时见面沟通。
7 | 西城区新街口街道官苑8号底商有一家饭店油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，该处官苑八号4号楼下只发现一处售卖熟食、做煎饼的商铺，入驻到该处百姓生活服务中心仅两天时间，营业执照名称“北京万博客商贸有限公司”，经营场所“北京市西城区玉廊西园4号楼1层101”，经营范围“销售食品……销售新鲜蔬菜、新鲜水果、鲜肉”等，食品经营许可证范围“预包装食品销售”等，现场有制作煎饼、冷面等经营行为，针对该情况，我局已要求商户立即停止该行为，在取得合法证照手续之后依法经营，并发函至西城区市场监管局，依法处理该单位违法经营行为。
8 | 西城区展览路街道北营房西里3号楼楼下油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员经与反映人沟通确认，反映的单位是北京圣图腾商贸有限公司（店外招牌：渝湘菜馆），地址是北京市西城区阜成门外北营房中街63号。该单位有油烟净化设备，能够及时清洗。我局监察人员现场检查中发现清洗的效果不佳，要求该单位重新清洗油烟净化设备并加强监管。电话答复反映人，其表示满意并问题已解决。
9 | 广外南街50号院2号底层餐馆油烟味扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员经调查，反映人反映的单位是“北京阳光惠民餐饮管理公司”，地址是西城区广外南街50号院2号楼二层，该单位安装有油烟净化设施，正常使用，并按时清洗有清洗记录。我局于2020年8月8日对该单位油烟排放进行检测，依据检测报告显示：餐饮业油烟平均值小于0.1；颗粒物折算浓度0.8；非甲烷总烃折算浓度1.57，均符合北京市大气污染物排放标准。对反映人反映的异味问题，目前环保法律法规无相关规定及检测鉴定标准。
10 | 西城区白纸坊街道建功东里北京印钞厂食堂鼓风机噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查检测，北京印钞有限公司食堂风机噪声超标，已要求该单位进行整改，现已经更换了一个风机。电话联系反映人，其表示感谢。
11 | 希望核实西城区牛街街道枫桦豪景小区油烟监测结果 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于现场检查，并对其反映的三家餐饮单位进行噪声复测，三家单位分别是“北京红火华赣餐饮有限公司”、“北京千禧园城一锅羊蝎子锅台炖鱼餐饮有限公司”、“北京华梦盛宇餐厅”，三家风机噪声排放达标。由于“北京华梦盛宇餐厅”在整改期间更换了经营者，延长了治理时间，在治理完成达标后，此情况已对反映人进行解释；三家餐饮单位油烟检测结果均达标，此情况也已于2020年8月19日上午10时电话告知反映人，我局提出与反映人见面答复，并提供检测报告，反映人表示不需要见面，并对我局工作表示满意并表达感谢。
12 | 西城区西长安街街道太仆寺街府右街宾馆旁边局气饭馆油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员到现场检查，反映人反映单位名称为“北京京味楼餐饮管理有限公司府右街店”，位于太仆寺街21号一号楼一、二层。经检查，该单位有油烟净化设施，定时清洗维护，正常运行。上述情况告知反映人，其表示满意。
13 | 咨询北京市西城区有关于餐饮业免费安装油烟在线监测设备的安排 | 按照《北京市西城区2018—2020年餐饮业大气污染防治专项实施方案》要求，餐饮企业按照《餐饮业大气污染物排放标准》要求，安装具有运行状态监控、报警、记录、查询功能的废气净化设备。目前，西城区无免费安装油烟净化设备在线监控模块的安排。
14 | 西城区椿树街道椿树园小区15号楼相见恨晚火锅店异味扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，信访人所反映的是位于椿树园小区15号楼底商，营业执照名为“北京千禧园球迷美食城有限公司”，该店经营火锅，证照齐全。油烟6月5日检测结果显示不超标，对于异味的问题，国家法规没有界定，现场未发现环境违法行为。
15 | 西城区月坛街道木樨地北里4号楼饭店油烟味太大 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场调查，反映的“松香园”饭馆营业执照名称是北京松香园餐饮有限责任公司，地址是北京市西城区木樨地北里24号。经营中餐，安装有油烟净化设备，放置在4层楼顶，2019年进行了更新改造，现场检查正常运行，定期清洗，未见环境违法行为。经与店内负责人了解，受疫情影响，现工作人员和就餐客人均只能达到去年人数的不足50%。经与反映人沟通，自家住在“松香园”饭店南侧，会闻到做饭的味道，希望能够有所改善，我局告知食品加工制作产生的味道无法评判。为缓解反映人提出的诉求，我局要求“松香园”饭店对油烟净化设备和排烟管道进行清洗维护，同时调整烟道排放口位置，向远离居民楼方向延伸。电话回复反映人，其表示满意并感谢。
16 | 北京市西城区二七剧场路东里肉串汪油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，反映的“肉串汪”营业执照名称是北京汪汪德仙居餐厅，地址是西城区复外大街铁二区甲38号，经营范围餐饮服务，实际经营中餐、烧烤。现场检查烧烤使用电为能源，中餐使用天然气为能源，安装有油烟净化设备，油烟集中收集净化后排放，净化设备正常运行，定期清洗。我局已对油烟排放情况进行检测，根据检测结果进行下一步处理。经反映人沟通，反映主要问题是味道，今年以来一直受疫情影响“肉串汪”营业水平大幅下降，不会感觉到异味问题。现随着防控等级下调，餐饮业复苏，就餐人员增多，异味问题出现反弹。已告知食品加工制作产生的味道无相关标准，无法评判；只能对油烟、颗粒物、非甲烷总烃的折算浓度进行评价。反映人表示理解。
17 | 西城区广内街道西便门内大街85号四世同堂西便门店异味 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查。居民反映单位为“北京京味楼餐饮管理有限公司西便门店”，该店安装有油烟净化设施，2019年进行了升级改造，设备运行正常。经检测，油烟排放符合国家规定的排放标准，已要求该店加强对净化设施的维护保养，避免油烟扰民。于8月13日13:50电话回复反映人，其表示感谢。
18 | 广外南街50号院2号楼底层楼下餐饮业油烟味排放不达标 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，反映人反映单位为“北京阳光惠源管理有限公司”，地址为西城区广外南街50号院2号楼2层。经查，该餐厅安装有油烟净化设施，且正常运行，已安排油烟监测，预计8月17日出结果，视结果做进一步处理，如超标责令整改处罚。
19 | 西城区月坛街道西便门外大街西里铁道部宿舍楼饭店油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于现场调查，反映情况不属实。经查，反映的火锅店未营业，不产生油烟。现处于内部装修阶段，现场只有装修人员，未能提供营业执照等手续。现场公示名称为“盘盘儿火锅餐饮”，竣工时间为9月21日。经与反映人沟通，此店原为“来涮蜀串串香”，现准备改为“盘盘儿火锅”，担心将来油烟影响其生活。我局已向反映人说明，不能对未发生的污染物排放行为进行判定。