## Sheet1
序号 | 工单标题 | 结案意见
1 | 西城区新街口街道西四北大街餐厅油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员到达现场，反映的为”北京华天控股有限公司北京聚德杏园餐厅”。经查，该店安装有油烟净化设施并正常使用，有油烟清洗记录，于2020年12月29日清洗。我局委托第三方公司对其油烟排放进行监测，其油烟排放达标，此情况已告知反映人，表示满意。
2 | 西城区六铺炕三峡中水电大厦的中央空调噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于2021年1月18日上午，对德胜街道六铺炕三峡中水电大厦进行现场检查，三峡中水电大厦中央空调机组处于停运状态，现场未发现噪声扰民情况。后根据现场情况判断，对居民产生噪声影响的应为德胜街道国家电网国网物资有限公司。2021年1月19日上午，我局执法人员对国网物资有限公司进行现场检查，该单位负责人表示，由于热力公司供热不足，导致该单位室内温度过低，加之近期气温骤降，该单位将中央空调机组运行进行室内供暖。 后经我局执法人员协调，该单位表示，一、马上与热力公司沟通供暖问题；二、气温回升后，将停用中央空调机组；三、在近期气温较低，使用中央空调机组运行过程中，严格控制时间，使用时间为早7:00至晚7:00，不对居民休息产生影响。
3 | 西城区椿树街道西四南大街12号恩得珠宝城硝酸污染 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于2021年1月14日17时到达现场，经现场检查，并未发现，反映人所反映的使用硝酸加工行为，该问题多次投诉，反映情况不属实。
4 | 西城区展览路街道南礼士路中国海外经济贸易公司空调外机噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员到达现场，空调室外机使用单位为"宝瑞通典当行",其空调室外机噪声为机器固定件松动产生，经现场简单维修，噪声以改善。同时，商家已联系空调厂家于2021年1月16日进一步检查维修。此情况已告知反映人，其表示非常满意。
5 | 西城区展览路街道中国经济出版社室外机噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员到达现场，该空调室外机组所属"中国经济出版社",该空调室外机为新装机组，现处于机组调试阶段，其现场噪声较大，我局执法人员责令其停止运行，并进行降噪处理，待完成降噪处理，并经我局检测验收合格后投入使用。此情况已告知反映人，其表示满意。
6 | 西城区德胜街道德胜门外教场口街大客车、小客车尾气排放 | 西城区生态环境局机动车排放管理站执法人员到举报地点核实情况，未发现举报车辆，执法人员于上午10:07分电话与反映人沟通，反映人称每周五中午左右会有疑似超标车辆陆续到达举报地点，我局执法人员表示将针对这一情况加强对该地区柴油客车的排放执法检查，反映人表示满意，问题已解决。
7 | 西城区广外街道依莲轩小区饭馆油烟排放 | 区生态环境局综合执法大队执法人员经现场检查，居民反映的伊喜饭店营业执照名称为“北京川香宴餐饮有限公司”，该公司安装有油烟净化设施，运行正常。经检测，油烟排放符合国家的标准。该公司使用果木烤鸭，在后厨有两扇小窗户，偶尔打开通风，导致油烟味散出。现场已对负责人进行批评教育，要求封闭后厨窗户，禁止打开，避免油烟味扰民。回访反映人，表示满意。
8 | 西城区红莲南路红莲大厦B座餐厅油烟异味扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于1月6日10时检查，居民反映的蜀来旺餐厅安装有油烟净化设施，2020年已进行升级改造。2020年12月中旬，我局对该餐厅的油烟排放进行了检测，结果符合国家规定标准。我局执法人员已要求餐厅负责人加强对净化设施维护，确保达标排放。回复反映人，其表示满意并感谢。
9 | 西城区广外街道手帕口南街锅炉房废气排放污染环境 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，居民反映为手帕口南街48号院内锅炉房，该锅炉房有两台锅炉，燃料为天然气，一备一用。新换的锅炉，经检测锅炉排放符合国家规定标准，烟筒高度为15米左右，符合规定标准，回复反映人，反映人表示感谢。
10 | 西城区月坛街道三里河三区国家信息中心风机噪音扰民问题 | 区生态环境局综合执法大队执法人员经与反映人电话沟通，了解具体情况，10：00点到现场检查，反映人所反映的噪音为国家信息中心配电室的变压器运行时产生，已与国家信息中心行政处负责人沟通协调，对配电室采取隔音降噪治理，我局会持续跟进治理进度。上述情况已告知反映人，反映人表示满意，解决。
11 | 西城区右安门桥向北工地机器冒黑烟 | 西城区生态环境局机动车排放管理站经与举报人联系，核实 确认举报地点属于丰台区管界。联合丰台区生态环境局到举报地点核实情况 现场一台汽车吊排放合格， 后我局执法人员又到该工地位于西城区的出入口进行检查 ，对一台未进行编码登记的叉车拟立案处罚 。 举报人表示对处理结果表示满意。
12 | 西城区环保局对自己进行处罚不合理 | 西城区生态环境局机动车排放管理站回复举报人，告知举报人可以在处罚后10个工作日，来我局点位进行尾气复检。举报人表示满意，问题已解决。
13 | 核实怎么处理电池 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于1月22日下午电话联系反映人，告知其电池处理的具体方法。如是公司产生的废旧电池，可以到市生态环境局官网查找有资质的处理公司进行处理。反映人对我局的回复表示非常满意。