## 工单列表
序号 | 工单标题 | 结案意见
1 | 西城区月坛街道龙人居饭店油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员经2021年2月23日11：00现场检查，所反映的龙人居饭店营业执照名称为北京永川龙人居餐饮有限公司，经营地址为南礼士路庚25号。该单位安装有油烟净化设施，且有每月按时清洗的清洗记录。我局于2021年2月24日17:30对其进行油烟排放监测，经检测该单位油烟排放不达标，拟对其进行行政处罚，并约谈负责人，责令其进行油烟排放整改。上述情况已答复反映人，告知该情况，反映人表示感谢，非常满意，已解决。
2 | 西城区月坛街道肉串汪饭馆油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于2021年2月22日11:10到该单位检查，该单位为“北京旺旺德仙居餐厅”，地址“西城区复外大街铁二区甲38号”，属于月坛街道二七剧场路东里社区，有油烟净化设施并正常运行，有清洗记录，现场已对其油烟进行检测，2月25日检测结果显示其油烟排放达标。已于2月24日8:50答复反映人，告知其处理过程，其表示满意解决。
3 | 西城区什刹海街道鸭川酒场店铺排烟系统不合格 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于2021年2月20日上午10:30到达现场，反映人所反映的为“北京和惠欣小吃店”，该店安装有油烟净化设施并正常使用，我局委托第三方公司于2021年2月20日19:30对其油烟进行检测，其检测结果显示超标，我局拟对其进行处罚并责令其整改。
4 | 西城区广安门外街道九号家宴院内的餐馆烟雾排放量过大 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于2021年2月20日9时30分，电话与反映人沟通，反映人称她反映的位置是九号家宴院内的餐馆。 2月20日上午11时，我局监察执法人员现场检查，在九号家宴院内共有两家餐馆，分别是：北京安华景苑饭店有限责任公司和北京杨老黑餐饮管理有限公司第一分公司。经查，两家餐馆均安装有油烟净化设备，运行正常，因春节期间未能及时清洗净化设备，导致净化效果降低，执法人员要求两家餐饮企业尽快进行清洗，并要求加强对净化设备的维护，每月进行清洗。当天晚上两家企业均安排专业人员清洗净化设备。我局还安排对两家餐饮企业的油烟排放进行了检测，结果均符合国家规定的标准。 2月24日上午10时30分，回复反映人，反映人称自己反映的问题已经明显好转，表示满意和解决，并表示感谢。
5 | 西城区展览路街道四季民福烤鸭店排放油烟异味扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员分别于2020年10月14日、2020年10月23日对"四季民福烤鸭店"油烟排放进行监测，油烟排放达标，同时该单位按月清洗有清洗记录。我局执法人员和第三方监测公司于2021年2月19日19:30再次对其进行油烟监测，其油烟排放达标。经与反映人沟通其反映异味问题，国家未有相关标准。经与反映人协商，帮助协调餐饮单位改变油烟排口方向，减少对居民的影响，反映人表示满意。
6 | 西城区天桥街道聚亨楼油烟扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员于2月16日现场检查，反映的为位于万明路16号的聚亨楼餐厅，该店经营火锅涮肉，营业执照名为“北京聚亨楼餐饮有限公司”，证照齐全，安装有一台高压净电式油烟净化器，现场未发现有环境违法行为，现场对火锅店排放的油烟安排抽样检测，18日检测结果不超标。经与反映人沟通，其反映主要有4个问题： 一、火锅店烧香的烟味问题，处理：经与餐厅经营者协商，同意换成无烟味淡的燃香，已经落实； 二、炸辣椒油的味，处理：经营者同意炸油时打开排风，使净化器正常工作，店内后门不开； 三、木炭味，处理：要求经营中，打开排风，后门关闭； 四、煤气罐存在安全隐患，处理：18日发告知函给天桥街道办事处，建议安全生产部门检查落实，19日天桥街道城管部门执法同志现场检查，要求火锅店将不合规的两个煤气罐处理掉（21日前完成），只能使用液化气站标配的煤气罐，目前使用的是标配合格的煤气罐。此处理情况，于2月20日现场反馈反映人，他表示问题已经解决，满意并感谢！
7 | 西城区展览路街道北潞园小区4号楼6单元旁边设备噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员科员于2021年2月7日10：30到达现场，经排查噪声源为“月坛供热中心”楼顶风机噪声。我局执法人员于2月7日下午14：30分到其噪声排放现场进行监测，其噪声排放超标，并于2月8日14：00约谈该单位负责人，要求该单位未完成降噪处理前禁止使用噪声排放超标风机，治理完成后经我局验收合格方可投入使用。此情况已告知反映人，其表示已解决并满意。
8 | 市民反映对尾气排放检测结果不认可问题 | 西城区生态环境局机动车排放站于2020年2月5日12点59分收件后第一时间联系举报人并了解情况，举报人称对检测结果质疑，经耐心解释，举报人表示理解，我局工作人员提示举报人要在10个工作日内将尾气治理合格。举报人表示非常满意，问题已解决。
9 | 西城区宣武门西大街马凯餐厅排放油烟异味扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员经现场检查，该餐厅油烟排放安装有油烟净化器，并有定期清洗维护记录，后厨排水安装有隔油池并定期理且单位有“城镇污水排入排水管网许可证”，未发现违法行为。
10 | 希望煤改电机器延保的问题 | 区生态环境局煤改电管理中心科室工作人员，于2021年2月23日与居民电话沟通，告知居民已联系欣顺厂家维修人员，通过沟通厂家承诺可以延保两年，并上门对设备进行维修，反映人对此表示满意与感谢。