## Sheet1
序号 | 案件内容 | 办理结果
1 | 来电反映投诉西城区环保局。 | 我局综合执法大队执法人员接件后与反映人沟通并了解情况，反映人称执法过程中车辆损坏，并对执法程序表示质疑，经过耐心解释，举报人表示理解，我局执法人员提示反映人要在10个工作日内将尾气内治理尾气合格。反映人表示满意，问题已解决。
2 | 来电反映油烟味特别大问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后联系反映人，进一步核实详细情况，据反映人说“津三绝”炸货店正在装修，刚装上招牌，并没有营业，是担心开业后油烟味特别大。9月30日我局执法人员赴现场检查，发现该店处于关闭状态，并没有开业，未联系上店主。反映人情况反映不属实。后回复反映人，反映人表示满意并对执法人员的工作表示感谢！
3 | 来电希望相关部门尽快处理提示不达标不合理问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后与反映人沟通并了解情况。经核实，该车确实在2021年在西城区东枪厂胡同架空线入地工程中使用过，执法人员向反映人反馈了该情况，反映人表示满意、问题已解决。
4 | 工单来源：微信服务号，此工单内容为网民原文。====================================北京市金融法院今年入住在茶马南街居民区楼附近，大楼现在每天不分昼夜发出隆重的机器轰鸣声，是空调风机还是其他，不可而知，严重影响居民楼的正常生活，个人现在出现严重的头晕耳鸣情况。 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：2022年9月27日10时20分，我局执法和监测人员到现场检查，经检查核实，您反映的噪声是由于在9月中旬，北京市住建委对北京金融法院所在的大楼消防排风进行验收检查，从而短暂开启了几次，验收完成后就没有再开启。至于消防排风一般是在遇到特大灾情时才会开启，平时处于关闭状态，现场我局执法人员和该法院现场负责人进行了沟通，如果下步遇到类似情况，如：维护保养、业务单位检查等情况，需要开启消防排风，可以通过张贴告示或者其它形式尽可能的告知附近居民，避免给附近居民造成大的影响。同时，我局监测人员现场对该法院空调、冷却机组和风机的噪声排放进行了检测，结果符合国家规定的排放标准。感谢您对我们工作的理解与支持！
5 | 来电反映噪音扰民问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间到现场检查，经查发现，反映人所反映单位“国网北京城区供电公司”，位于西直门南小街174号，属于新街口街道官园社区，经9月21日夜间10:10到反映人家中检测，结果显示超标，我局已开具限期治理通知书，鉴于目前疫情等非常时期，无法进场施工。后将此情况和反映人当面进行了沟通，反映人表示理解，满意，问题已解决。
6 | 工单来源：微信服务号，此工单内容为网民原文。=============================车公庄大街6号，旧1号塔楼701,每日凌晨5点开始，白天全天，开窗户的情况下，躺在房间会听到像头顶过飞机一样的声音不断，无法入睡，关闭窗户尚可。怀疑是楼下50米处的食堂，相关部门安装了降噪设备，声音依然很大，他们也不知道是什么声音，特此求助。 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局执法人员于2022年9月26日上午到达现场，经查发现，您所反映的噪声为中共北京市委党校食堂风机产生的噪声，经现场在您家中监测，噪声排放超标，我局已现场告知中共北京市委党校负责人要求该单位进行降噪施工，在未进行降噪治理之前食堂风机于每日6:00之后启用。因疫情原因，施工所需材料无法立即送达，待条件允许将第一时间施工。感谢您对我们工作的理解与支持！
7 | 来电反映小区楼道饭店油烟味大问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间到现场检查，经查发现，居民反映的单位有两家，分别为：北京东山清泉餐馆和北京天蜀豆花饭庄，两家单位均安装有油烟净化设施，正常运行，清晰记录保存完整，现场未发现环境违法行为，执法人员要求负责人在后厨制作餐饮时，关闭门窗密闭环境下操作，要及时开启净化设施，确保达标排放，避免油烟扰民。依据油烟检测报告，其污染物排放符合国家规定排放标准，不存在油烟扰民问题。回复反映人，反映人表示满意和解决。
8 | 来电反映餐馆油烟排放困扰居民问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间到现场检查，经查发现，西城区安德里北街23号西（德胜园区）的蜀渔者木桶鱼（营业执照名称：北京蜀渔者木桶鱼餐饮有限公司），安装有油烟净化设备，且正常使用。该单位油烟净化设备为2019年安装，已安装在线监控设备。后对该单位进行油烟监测，监测结果达标。该单位负责人表示以后早餐不再炸油条油饼，并表示把排烟口位置改造到朝东排放。执法人员将办理情况电话告知反映人，反映人表示满意，问题已经解决了。
9 | 来电反映油漆空气污染的问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间到达中国工程院西门与反映人见面沟通，现场发现确实存在刷油漆的味道，经排查该味道由工程院西门内地下锅炉房（由北京国联同利物业管理中心管理）排出，此锅炉房在刷防锈漆对设备进行维护，执法人员要求其立即停止刷漆行为并关闭排风扇。后将此情况回复反映人人，反映人表示满意，问题已解决。
10 | 来电反映酒店排放油烟气严重。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，先后两次到现场检查，经查发现，该单位“北京太婆天府山珍酒楼有限公司龙人居酒楼”，位于复外二七剧场路南口7号楼一层，属于月坛街道铁二二社区，该单位安装有复合型油烟净化装置，烟道沿楼体北侧到楼顶，另在二楼房顶有大厅的换气扇，已加装活性炭吸附装置。经对该单位油烟排放进行检测，检测结果达标。针对反映人诉求，该单位承诺将大厅换气扇停用。现场答复反映人，告知其处理过程及结果，反映人表示满意、问题已解决。
11 | 来电反映油烟问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间到现场对西城区安德里北街23号西（德胜园区）的蜀渔者木桶鱼（营业执照名称：北京蜀渔者木桶鱼餐饮有限公司）进行检查，经查，该单位安装有油烟净化设备，且正常使用。该单位油烟净化设备为2019年安装，已安装在线监控设备。并要求该单位负责人以后早餐不再炸油条油饼，并把排烟口位置改造到朝东排放。执法人员将此情况电话回复反映人，其表示满意，问题已经解决了。
12 | 来电反映尾气问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后通过北京市流动污染源平台，查询到反映人所反映车辆的注册地址，随后执法人员前往车辆注册地址，但是该地址因北京市皇城根小学分校占地已不存在，现场无法找到该车。又因平台内无法查询到车辆所有人其他联系方式，故挂网处理。 执法人员将办理情况回复反映人，其表示问题已得到解决，并对此次回复表示满意。
13 | 来电反映车辆号牌不清并且尾气超标问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后， 先后两次于夜间到所反映路段附近进行蹲守，确定了举报渣土车进行作业的工地。执法人员对该工地所使用的渣土车进行了检测，检测结果合格。执法人员对工地负责人提出以下要求，一是加强统筹调度，控制发车时间，确保施工现场作业车辆和等待车辆不超过2辆，二是要求渣土车司机停车务必熄火等待，减少尾气排放。后电话告知反映人，反映人表示满意，问题已解决。
14 | 南纬路餐厅厚味居附近(无法准确定位)，一直装修没开业之前治理过旁边的木炭烧烤，空气得到很大改善，pm10基本无，味道清新。这两天厚味居开业后，空气质量急剧下降，每天油烟味刺鼻，无法开窗通风。餐厅里吃肉，居民对面闻烟，这绝对不行，有切实手段，给南纬路10号楼居民公开展示治理手段和成果，才可以安民，绝不能打游击治理，则投诉肯定不断。 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局执法人员于9月7日上午携检测人员到现场检查，经调查发现，您所反映单位名为“北京厚味居餐饮管理中心西城第三分店”，单位地址为“北京市西城区南纬路31-11、31-12”，该餐厅证照齐全，安装有一台高压静电式油烟净化器，发现有环境违法行为现场已经责令整改。经检测油烟不超标。感谢您对我们工作的理解与支持！
15 | 来电反映空气异味问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间联系反映人，进一步核实详细情况。随后携检测人员一起到现场检查，经调查发现，反映人所反映单位名为“北京翔达投资管理有限公司清华池中医诊所”，单位地址为“北京市西城区虎坊路17号101-103”，该单位负责人介绍，因为中医诊疗使用艾灸所产生的味道，经检测，现场未发现空气中存在有毒有害气体，未发现有环境违法行为。执法人员要求清华池诊所在做艾灸诊疗前后，关闭诊疗室窗户，不得将异味传导至南侧居民家中，负责人表示坚决配合。后电话回复反映人，其表示问题已经解决，对执法人员的工作表示非常满意并感谢。
16 | 来电反映异味扰民问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间到现场检查，经查发现，该单位“北京西便门三个亭餐厅”，位于北京市西城区西便门外大街十号，属于月坛街道西便门社区，该单位安装一台静电光解复合型油烟净化装置，正常运行，按时清洗。经油烟检测，该单位油烟排放达标。执法人员电话答复反映人，告知其处理过程及结果，其表示满意、问题已解决。
17 | 来电反映异味污染问题。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间联系反映人，进一步核实详细情况。随后赴现场检查，未发现有环境违法行为。执法人员协同检测人员到现场检查并对油烟抽样检测，检测报告（KQ）2022096057显示不超标。经调查发现，反映人所反映单位招牌名为“京天红”营业执照名为“北京翔达投资管理有限公司虎坊路清华池浴池”，经营地址为“北京市西城区虎坊路17号”，经营范围“洗浴；理发；制售中餐（含冷荤凉菜）。餐馆对净化器进行清洗并更换了活性炭吸附板，将垃圾桶移至后厨室内。后执法人员电话回复反映人，反映人表示问题已经解决，对执法人员的工作非常满意并表示感谢！
18 | 来电反映油烟异味。 | 我局综合执法大队执法人员接件后，第一时间到现场检查，经查发现，反映人所反映单位“北京憩而面餐饮有限公司”，位于阜成门内大街201号1幢等3幢，属于新街口街道宫门口社区，该单位安装有高压静电+UV复合型净化设施，定时清洗，经对该单位油烟排放进行检测，结果显示达标。我局执法人员电话回复反映人，告知其处理过程和结果。其表示满意、问题已解决。