## 列表1
序号 | 工单内容 | 处理结果
1 | 工单来源：北京通，此工单内容为网民原文。=============================我住西城区，煤改电的电暖气换新找哪啊？眼看气温下降，该用暖气了。 | 接到此信访后，我局煤改电管理中心负责人与居民联系沟通详细了解情况后，回答居民所关心的电暖气采购时间、地点。以上情况于2022年10月27日上午09：10分，致电居民，居民表示满意并解决。
2 | 反映油烟扰民问题 | 西城区生态环境局回复如下：经与反您沟通确认，您反映的单位是北京蜜蜂快餐店，地址是北京市西城区煤市街75号。该单位安装有油烟净化装置且按时清洗，在检查中未发现违法行为。对于您反映的”油烟味很大”的问题，根据您提供的信息，我局于10月26日晚对该单位净化设备进行油烟检测，检测报告显示油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放标准。对此情况，我局监察人员建议北京蜜蜂快餐店更改排放口的方向，尽量减少对周边的影响。北京蜜蜂快餐店对我局的建议很重视，并表示及时进行调整排放口方向的工作。感谢您对我们工作的理解与支持！
3 | 我是蓝景圣诺尔能源科技有限公司售后部负责人，西城区今年的蓝景圣诺尔品牌电采暖设备报修电话XXXXXXXX，未发送至各个社区居委会，只有一个工人的私人电话为居民提供维修服务，相当部分平房居民使用过程中遇到困难无法找到厂家售后寻求帮助，故申请政府部门将我公司售后服务电话提供给各个街道，让居民能找到我们，更好的为居民提供完善的服务附件1是今年西城区公司售后名单 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局工作人员接到此信访后及时与您联系沟通，传达2022年供暖保障会于本月26日召开，请准备好供暖保障方案参会，待会后将其售后电话发至统一电采暖售后服务群。感谢您对我们工作的理解与支持！
4 | 工单来源：微信服务号，此工单内容为网民原文。============================= 煤改电、设备设施、故障维修诉求投诉。图一至图四是煤改电品牌蓝景（热循环风机叶轮）在热炉内部。匪夷所思的是用料竟是塑料（极易受热变形），我家现有三台，且三台材质有pp型材质与塑料均不可在高温环境下工作。电话维修上门服务费五十，修不修都五十，配件三百多，一个扇叶（设计缺陷）有必要换整个风机么，这不是坑人么。我这算是诉求投诉，望尽快回复我，供暖季要到了。等着用呢。 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局工作人员接到此信访后及时与您沟通详细了解情况后，与蓝景电采暖售后联系协调，先给您一个风扇叶让您试装并签署个人承诺因个人拆装电暖气今后使用中发生的任何问题由您承担，如您可正常安装使用，将按成本价30元一个提供2-3个风扇叶。感谢您对我们工作的理解与支持！
5 | 市民反映，西城区马连道馨连名苑小区的北侧湘旺小饭馆，每次中午和晚上的时候排烟的气味非常大而且烟道的噪声非常大，而且排出来的都是黑烟，市民表示影响的非常大，因为附近都是居民，来电反映饭店环保问题。 | 区生态环境局科室负责人：姚燊，综合执法大队执法人员主任科员：朱有才、李建国，电话：83975198，2022年10月24日现场检查，居民反映湘旺小饭馆排油烟气味和烟道噪声问题，经查，居民反映的饭馆营业执照名称为北京汇旭餐饮有限公司，位于北京市西城区马连道路甲10号楼1层东107B、东108。该饭馆安装有油烟净化设备，运行正常，经检测油烟排放符合国家规定的排放标准，同时我局监测部门对该饭馆的排风管道设备进行了噪声检测，结果符合国家规定的排放标准，现场要求负责人加强对油烟净化设备、排风管道设备的清洗和维护，确保油烟和噪声达标排放，避免影响附近居民。以上情况于2022年10月26日11时30分用电话83975119回复反映人，反映人表示满意解决。
6 | 83976058和6051的西城煤改电办公室电话无人接听，需要咨询更换暖气政策问题 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局工作人员接到此信访后联系您，因办公位置变动原电话变更，并告知您新联系方式。感谢您对我们工作的理解与支持！
7 | 西城区什刹海街道辛勤胡同5号北屋煤改电设备已老化，希望咨询如何置换购买及相关补贴政策 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局工作人员接到此信访后与您电话联系，详细介绍了煤改电相关补贴政策及更换时间，感谢您对我们工作的理解与支持！感谢您对我们工作的理解与支持！
8 | 工单来源：微信服务号，此工单内容为网民原文。============================= 家里电暖气公开老跳闸 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：接到此信访后，我局工作人员与您核实了相关信息，跳闸原因，协调属地房管所及时为居民更换空开。感谢您对我们工作的理解与支持！
9 | 市民反映，市民称西城区广安门外手帕口桥红红红碳火锅，常年使用碳涮肉，北京好几年前杜绝炭锅涮肉，对北京市空气污染有很大影响，来电反映炭火涮肉问题。 | 区生态环境局综合执法大队经与反映人电话沟通，反映人称：自己在红红红涮肉店用餐，发现该店使用木炭锅涮肉，认为应该禁止使用木炭。2022年10月17日11时，我局执法人员现场检查，居民反映的涮肉店营业执照名称为北京市宣武区广外红红红涮肉屋，位于北京市西城区广外大街1号塔楼前平房，该店使用木炭铜锅涮肉，现场无炒菜。依据京环函[2017]884号规定：餐饮业使用的木炭等辅助性燃料不在高污染燃料禁燃区及高污染燃料目录的管控范围内。此情况于10月18日10时，用电话告之反映人，反映人表示认可，满意并解决。
10 | 本人住一层，卧室外墙上安装有歌华有线和中国移动，听闻此种设备具有一定辐射并对身体有害，希望有权威可以告知是否对人体有害，如果确实有害，希望可以挪走该设备。 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局监察人员于2022年10月16日现场勘查并与您面谈，讲解了您所反映的设备没有辐射，不会对人体造成影响。感谢您对我们工作的理解与支持。
11 | 市民反映，西城区陶然亭路63号楼楼下的农业银行自动提款机外挂的空调声音特别大，影响休息，来电反映空调外挂机噪音扰民问题。 | 区生态环境局综合执法大队人员于10月14日14:15分联系信访人，进一步核实详细情况。我局执法人员分别于10月15日、17日上午到现场检查并对空调外机噪声排放情况进行检测，噪声不超标。10月17日11点20分电话回复信访人表示问题已解决，对执法人员的工作非常满意！
12 | 反映油烟扰民问题 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局于2022年10月11日14:45分到现场检查，您所反映单位为北京罗马假日火锅城，位于月坛北街甲八号，属于月坛街道月坛北街南社区，该单位于9月19日新装开业，安装有新的四级（运水烟罩+高压静电+UV+活性炭吸附）油烟净化设施，正常运行。经现场对该单位油烟排放进行检测，出具检测报告结果显示其油烟排放达标，您所反映的麻辣异味问题我国目前无相关的法律法规和相关标准。感谢您对我们工作的理解与支持！
13 | 西城区名苑幼儿园（小班部）三层楼顶儿童活动场，楼下就是很多餐馆有噪声污染，油烟污染。对孩子身体造成影响，孩子经常反映楼顶玩时候特别呛，油烟大，中午饭前最严重。希望有关部门对涉事相关餐馆排烟处进行环保检查，目前已严重影响3岁小朋友的身体健康。谢谢您。 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局综合执法大队执法人员于2022年10月11日11时30分，经电话与您沟通，您主要反映的是因幼儿园小朋友平时在该幼儿园三层顶平台课间活动，周边有多家餐饮的排口在该平台上，您主要是担心油烟排放超标污染，影响孩子身体健康。针对此情况，2022年10月12日11时，我局执法人员联合广外街道、城管执法队和幼儿园相关人员共同到现场检查，经查，排口在楼顶的餐饮企业均安装有油烟净化设备，我局现场安排了油烟检测，被检测的餐饮企业分别是：北京优岳餐饮有限公司、北京丝路人家餐饮管理有限公司和北京锦新刚胜商贸有限公司，经检测，以上餐饮企业的油烟排放均符合国家规定的排放标准。此外我局执法人员与该幼儿园和相邻餐饮企业进行多方协调，并给与以下建议措施：一是每日在餐饮集中制售时，幼儿园尽量不安排小朋友上平台活动。二是幼儿园在儿童活动场所和餐饮排口之间设立挡板，减少油烟飘到儿童活动场所（挡板已建成）。三是要求餐饮企业加强对油烟净化设备的维护和清洗，确保达标排放。同时我局加强对园区周边餐饮企业的日常监管，加大执法检查力度。感谢您对我们工作的理解与支持！
14 | 每天晚上金融法院楼顶机房都在规矩发出噪音扰民 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城生态环境局执法和监测人员到现场检查，经检查核实，您反映的噪声是由于在9月中旬，北京市住建委对北京金融法院所在的大楼消防排风进行验收检查，从而短暂开启了几次，验收完成后就没有再开启。至于消防排风一般是在遇到特大灾情时才会开启，平时处于关闭状态，现场我局执法人员和该法院现场负责人进行了沟通，如果下步遇到类似情况，如：维护保养、业务单位检查等情况，需要开启消防排风，可以通过张贴告示或者其它形式尽可能的告知附近居民，避免给附近居民造成大的影响。同时，我局监测人员现场对该法院楼顶空调、冷却机组和风机的噪声排放进行了检测，结果符合国家规定的排放标准，感谢您对我们工作的理解与支持！
15 | 金融法院楼顶机房晚上总数莫名发出很大的噪音，扰民 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城生态环境局回复如下：我局执法和监测人员到现场检查，经检查核实，您反映的噪声是由于在9月中旬，北京市住建委对北京金融法院所在的大楼消防排风进行验收检查，从而短暂开启了几次，验收完成后就没有再开启。至于消防排风一般是在遇到特大灾情时才会开启，平时处于关闭状态，现场我局执法人员和该法院现场负责人进行了沟通，如果下步遇到类似情况，如：维护保养、业务单位检查等情况，需要开启消防排风，可以通过张贴告示或者其它形式尽可能的告知附近居民，避免给附近居民造成大的影响。同时，我局监测人员现场对该法院楼顶空调、冷却机组和风机的噪声排放进行了检测，结果符合国家规定的排放标准，感谢您对我们工作的理解与支持！
16 | 工单来源：微信服务号，此工单内容为网民原文。=============================月坛北街甲8号，三江里饭店，异味严重，中午饭点和晚饭点味道大，污染环境，影响正常居住生活。 | 您好，关于您反映问题的办理情况，西城区生态环境局回复如下：我局于2022年10月8日10:45分到现场检查，您所反映单位为北京罗马假日火锅城，位于月坛北街甲八号，属于月坛街道月坛社区，该单位于9月19日新装开业，安装有新的四级（运水烟罩+高压静电+UV+活性炭吸附）油烟净化设施，正常运行。经现场对该单位油烟排放进行检测，检测结果显示其油烟排放达标，感谢您对我们工作的理解与支持！
17 | 西城区广安门内街道槐柏树北里居民生活在如此被临街饭馆排烟污染的环境。 | 经查，反映人反映的餐馆其营业执照名称为北京五悦餐厅，地址是北京市西城区槐柏树街五号楼，我局分别于2022年2月、6月、9月对该餐厅的油烟排放情况进行了检测，结果均符合国家规定的排放标准。经调查了解，该餐厅经营以涮肉为主，同时经营早餐，早餐的主要经营内容为炸油饼等，根据反映的照片情况以及经营性质的特点，已于10月10日早7时再次安排油烟检测，结果符合国家规定的排放标准。10月10日上午11时许，区生态环境局联合广内街道办事处、广内城管执法队进行现场检查，现场检查并未发现违法行为，同时现场对该餐馆提出要求:一、要求其负责人在餐饮制作时，及时开启油烟净化设施，并关闭门窗，避免油烟未经净化向大气排放。二、要求其负责人定期维护油烟净化设施，同时加大对油烟净化设备的清洗力度，确保正常运行，达标排放。我局在近期也将加大对该店的执法力度，确保该店在餐饮制作时，能够及时开启油烟净化设施，同时关闭门窗，减少油烟对周围居民的影响。因该工单为网络工单，故无法反馈反映人。