## 列表1
序号 | 工单内容 | 处理结果
1 | 北京市西城区上斜街107号小耿串吧，市民表示上述烧烤店每天晚上烧烤的烟不作处理就直接排放了，希望相关部门核实检查一下烧烤店的烟排放，来电反映小耿串吧烧烤烟排放问题。 | 2023年10月30日9时46分收到工单，于同日20时西城区生态环境局综合执法大队执法人员到达现场进行检查。经查，反映人反映的单位为“北京市广内家嘉福餐厅”，地址为西城区上斜街107号。该餐饮单位经营项目为：烧烤、炒菜，烧烤设备分别为木炭及电烤两种，木炭配备有净化车，同时排烟管道也安装有油烟净化设施，均正常运行。我局执法人员会同检测人员对该餐饮单位进行油烟排放检测，检测报告显示该餐饮单位油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
2 | 西城区车公庄大街9号院2号楼楼下有一家卖烧烤的商铺，每天油烟不知道从哪里来的散布到整个楼都是，特别是1层很呛人，希望帮助解决，来电反映烧烤店油烟味进入楼内呛鼻问题。 | 我局执法人员于2023年10月30日15：00分对反映人反映的西城区车公庄大街9号院2号楼楼下有一家卖烧烤的商铺进行检查，经现场核查该单位实际为“北京乐量壹号餐饮娱乐有限公司”，现已停业不再经营，不存在制作加工食品（烧烤）的行为。
3 | 自己住西城区广内街道，市民称自己家是煤改电用户，现在电暖气坏了，想要低价换新设备，但是街道说要用满10年才可以享受政府补贴换新，市民不认可，来电反映协调煤改电换新问题。 | 2023年10月30日9：10与来电人就工单中内容进行了沟通，对政策进行了解答，并解决居民实际问题。
4 | 酒店每天早上做早饭油烟味重，影响周围居民正常生活，来电反映酒店油烟扰民问题。 | 我局于2023年10月25日10:30到现场检查，该单位“北京七天假日酒店有限公司”，位于育幼胡同22号6幢，属于新街口街道富国里社区。反映人所述的油烟情况为该单位临时增加的员工早餐时产生，经沟通之后，该单位已决定立即停止员工早餐的制作，改为订外卖。
5 | 刘记炙子烤肉，市民表示店铺的烟筒不知道在那边，自己居住的平房一开窗户都是油烟味。 | 我局执法人员于2023年10月23日10时30分到达反映人所的反映单位“北京人家刘记炙子烤肉店”（经营地址为“北京市西城区腊竹胡同85号”）进行检查，并对其油烟排放进行检测，该单位安装有油烟净化器，且正常运行。现场未发现环境违法行为，并提示该单位做好设备的日常清洗和维护保养。10月25日油烟检测报告显示（报告编号：ATS231025B014）“北京人家刘记炙子烤肉店”的油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
6 | 管试翅吧，店铺天天进行烤串，但是烤串的油烟太大了，油烟很呛，影响周围居民的日常生活。 | 2023年10月21日上午10点，我局执法人员到达被投诉的位于地安门内大街8号的管氏翅吧餐厅进行执法检查。经过现场勘察，我们发现该企业并没有违法行为，其净化装置运转正常，清洗记录完善。为了进一步提高净化效果，我们向该企业负责人提出了增加净化器清洗频次、增加在线监控设备纳入平台管理的两项要求，并表示随时接受油烟检测。
7 | 市民称环保局要进行油烟检查，市民称自己的油烟通道口是30公分左右，但是检查人员需要自己在侧边开口，市民觉得不认可，市民称是必须要从侧边开口检测还是可以从其他地方检测，来电反映是否需要侧边开口检测油烟问题。 | 2023年10月 20日下午16时，我局派出执法人员对北京强霖商贸有限公司（北京市西城区平原里21号楼1层1005室)的经营地址进行检查。现场检查该单位炒制售卖干果，有油烟净化设施，正常使用。我局执法人员现场与该店负责人进行沟通，并对其讲解和告知了相关标准及规定，该店负责人表示了解，并一定积极配合。
8 | 市民反映，西城区红居街生活资本超市，有一个买油炸食品的，闻到特别的大，自己的衣服放在店铺里面修改，修改之后全都是油烟的味道，跟老板说也没有办法，自己一进超市的时候就非常大的味道，非常的呛。 | 2023年10月19日上午10：19分，我局执法人员对广外街道红居斜街9号生活之本超市（营业执照名：北京生活之本商贸中心）进行检查，该超市内部有三个档口，三个档口均有安装集烟罩，集烟罩收集油烟后汇入一总管道，总管道于超市楼顶处装有一油烟净化装置，现场检查时，净化装置正常使用。现场未发现环境违法行为，并提示该超市做好设备的日常清洗和维护保养。经现场分析研判，该超市风机风量较小（风量较小不属于违法行为），致使超市内负压不足，有部分异味散发至超市内部，经过沟通协调，该超市负责人表示进行更换大风量风机，加强集烟罩吸力，避免异味对超市内顾客及其他商家造成影响。我局于2023年10月20日对该超市总管道排口进行油烟检测，油烟检测报告显示“北京生活之本商贸中心”的油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
9 | 北京建工发展大厦为写字楼，2层以上全是办公区，皖芳酒店位于该大厦一层，其排烟口只有两层高，2层以上的办公室无法开窗，对写字楼办公人员造成重大影响 | 我局执法人员于2023年10月19日15时15分到达现场检查，您所反映单位为“北京徽韵皖香餐饮管理有限公司”，经营地址为“北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1层102-1、102-2、102-3、102-6、102-7、102-8”，该单位安装有油烟净化器，能够正常运行。现场未发现环境违法行为，并提示该餐饮单位做好设备的日常清洗和维护保养。我局执法人员会同检测人员曾于10月12日对“北京徽韵皖香餐饮管理有限公司”的油烟排放进行检测，10月13日油烟检测报告（第HJ2306011-23Q号）显示该餐饮单位油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
10 | 一要扒道饭店，该饭店的排烟口距离自己家很近，目测该饭店油烟排放没有经过处理是直接排放出来的，已经严重影响自己生活，自家没有办法开窗通风，希望有关部门能对该饭店进行检查。 | 我局执法人员于2023年10月18日11时20分到达现场检查，并对其油烟排放进行检测。反映人所反映单位为“北京东方辰星地球村餐饮有限责任公司”，经营地址为“北京市西城区月坛西街甲2号”，该单位证照齐全，安装有油烟净化器，能够正常运行。现场未发现环境违法行为，并提示该餐饮单位做好设备的日常清洗和维护保养。10月19日油烟检测报告（第HJ2306011-26Q-1号、第HJ2306011-26Q-2号）显示“北京东方辰星地球村餐饮有限责任公司”油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
11 | 单位办公地点在月坛街道，一层最近新开一个餐馆，排烟口没设于顶层而仅仅在二层位置，导致我们办公室持续收到油烟的侵扰，找物业反映没有效果，希望有关部门能干预解决。 | 我局执法人员于2023年10月19日15时15分到达现场检查， 您所反映单位为“北京徽韵皖香餐饮管理有限公司”，经营地址为“北京市西城区南礼士路二条2号院1号楼1层102-1、102-2、102-3、102-6、102-7、102-8”，该单位安装有油烟净化器，能够正常运行。现场未发现环境违法行为，并提示该餐饮单位做好设备的日常清洗和维护保养。我局执法人员会同检测人员曾于10月12日对“北京徽韵皖香餐饮管理有限公司”的油烟排放进行检测，10月13日油烟检测报告（第HJ2306011-23Q号）显示该餐饮单位油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
12 | 市民反映，门，都很大味道，自己是周边居民，现在很影响自己的日常生活，已经感觉到嗓子不适了，来电反映道路旁栏杆油漆味很大问题。 | 我局执法人员于2023年10日16日16时30分到达现场检查，反映人所反映问题地点为西城区三里河路辅路和三里河东辅路交叉口公园，异味扰民问题产生原因是北京市园林绿化局为公园内栏杆粉刷油漆所致。10月17日14时20分，我局执法人员协同检测人员对该地点进行环境空气质量检测，10月18日检测报告（第HJ2306022-47Q号）的空气质量符合HJ534-2009《环境空气 氨的测定 次氮酸钠-水杨酸分光光度法》、《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)第三篇 第一章十一(二)亚甲基蓝分光光度法(B)所规定的测定标准。
13 | 西城区广华轩小区3号楼底商的蚝情壮翅广外店，营业期间烧烤味道特别严重，导致楼上居民根本无法开窗，越到晚上油烟味越重，相关部门根本没有根本性解决问题，每天晚上6点钟都会进行烧烤，市民称职能部门联系自己称处理不了，来电反映底商烧烤油烟扰民问题。 | 2023年10月15日晚上19时16分，我局执法人员对广外街道广华轩3号楼底商蚝情壮翅（营业执照名：“北京聚仁缘四季涮肉馆”）进行检查，该单位后厨为复合式油烟净化器，且正常使用。现场未发现环境违法行为，并提示该单位做好设备的日常清洗和维护保养。我局执法人员会同检测人员曾于2023年9月22日对该单位进行油烟检测，油烟检测报告显示“北京聚仁缘四季涮肉馆”的油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
14 | 在西城区凯德茂商场5层名创优品店，空气不流通，油烟味特别重，应该是油烟管道出问题，我问他们员工，他们员工说也向商场反映好几次了，商场也没解决，希望有关部门帮助核实处理。 | 我局执法人员于2023年10月15日中午12时00分对凯德茂商场名创优品店铺进行检查，反映人反映的名创优品店铺不属于餐饮单位，针对反映的空气不流通问题，我局执法人员现场要求名创优品店铺加大排风量并提示做好通风设备的日常清洗。经与反映人核实，我局执法队员对名创优品店铺附近的两家餐饮单位“北京费大厨餐饮管理有限公司西直门分公司”、“北京西直门麻六记酒店管理有限公司”的油烟排放进行检测，两家餐饮单位均安装有油烟净化器，能够正常运行。现场未发现环境违法行为，并提示两家餐饮单位做好设备的日常清洗和维护保养。10月18日油烟检测报告显示两家餐饮单位油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
15 | 市民反映，自己接到通知政府给统一换暖气，让2023年10月12-13号拿着户口本和房契去西城区宫门口四条27号生态环境局办理手续，但是市民表示该地点离家里太远也不好找，还需要很多人在户外排队非常不方便（老年人很多），天气越来越冷，感冒的可能性很大，希望可以安排一个室内的场所。 | 市民去煤改电现场办公室（宫门口四条27号）办理更换电采暖设备，表示该地点离家太远不好找，人多需要排队，天气寒冷感冒可能性很大。我中心与居民取得联系，告知居民于10月16日（下周一）起，为方便南区居民购买电采暖是设备，在广内街道三庙社区市民学校临时开放更换电采暖设备采购点，为期两周。
16 | 自家的电暖器前年冬天夜里着火过一次，把所有的电线电缆都更换了，更换之后到22年的时候电暖器不能正常工作了，存在很大的安全隐患，自己联系过街道办事处的工作人员告知不予办理，说是环保局不允许的，国家有十年的政策。 | 经我局执法人员调查，反映人曾于2014年实施的煤改电工程，目前其煤改电设备可以正常使用，不符合《西环办发〔2023〕13号 关于印发《西城区2023年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》的通知》关于设备使用满十年的更新政策。
17 | 祥义轩北京老街坊饭庄，一到饭点油烟特别大，市民住在该饭店楼上十分受影响，都无法开窗，市民此次来电表示问题未解决，饭店的油烟还是很大，而且还有噪音，希望相关部门能够继续协调。 | 2023年10月 2日10：00分，我局执法人员对“北京白纸坊祥义轩餐饮服务有限公司”（北京市西城区双槐里6号楼)进行检查，并对该餐饮单位的油烟排放及噪声排放进行检测，现场检查该餐饮单位安装有油烟净化设施。2023年10月3日油烟检测报告显示其油烟排放不符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准，我局对该餐饮单位负责人进行约谈，并做出行政处罚。 2023年10月7日对该餐饮单位风机噪声进行检测，检测报告显示其噪声排放符合《社会生活环境噪声排放标准》（ GB22337-2008）所规定的排放标准。