## 列表1
序号 | 工单内容 | 处理结果
1 | 西城区什刹海街道景山西街甲19号景山西街烤鸭店，他们店一到做饭的时候就油烟扰民。 | 我局执法人员于2023年12月27日上午9时40分对位于西城区景山西街19号的景山西街烤鸭店（营业执照名称为“北京西街鸿运餐厅”）进行检查并对其油烟排放进行检测，经核实“北京西街鸿运餐厅”安装有油烟净化设施且正常使用，29日油烟检测报告显示“北京西街鸿运餐厅”的油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
2 | 核工业集团食堂的烟囱正对居民楼，排出的油烟严重扰民，希望更换烟囱方向。 | 我局执法人员于2023年12月27日10时30分到达现场检查，反映人所反映单位为“中华人民共和国财政部”，地址为“北京市西城区三里河南三巷3号”，该单位机关服务中心食堂位于南配楼地下一层，安装有静电复合式油烟净化器。我局执法人员会同检测人员于12月28日对“中华人民共和国财政部”机关服务中心食堂的油烟排放进行检测，12月29日油烟检测报告显示“中华人民共和国财政部”的油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
3 | 在西城区天桥北里北侧的道路上有工程车，一直在冒黑烟，车牌号京******。 | 经查，反映人反映的工程车注册在顺义区，我局执法人员与顺义区生态环境综合执法大队取得联系后，了解到该工程车在丰台区长辛店太子峪周转房内。我局执法人员会同第三方检测单位到达太子峪周转房对该工程车的尾气排放进行检测，检测结果显示尾气达标排放。
4 | 西城区平安里地铁站，周围商户把油烟排放到地铁站内，希望相关部门能够调查一下。 | 12月20日上午10时20分，我局执法人员电话联系反映人了解具体情况，其实际诉求为乘坐地铁四号线由南往北经过平安里地铁站时，在车厢里能闻到油烟味，怀疑是周围商户把油烟排放到地铁站内。我执法人员会同北京京港地铁运营有限公司平安里站的值班班长及其工程人员，对平安里地铁站站台的排风和送新风系统进行了位置确认和检查，并对平安里地铁站周边污染源进行排查。经排查，我局执法人员怀疑是送、排风系统北侧的按摩医院熬制中药时产生的异味。
5 | 西城区感化胡同3号院7号楼，市民称7号楼楼下开了一个餐厅，每天油烟非常大，来电反映楼下餐厅油烟大问题。 | 2023年12月19日10时西城区生态环境局综合执法大队执法人员到达现场进行检查。经查反映人反映的单位为“智能方（北京）科技发展有限公司北京西城餐饮分公司”，地址为西城区感化胡同3号院及3号南楼10幢一层2号。该单位经营项目为：炒菜。该单位排烟管道安装有复合式油烟净化设施，正常运行。经第三方检测机构对该单位油烟排放情况进行检测，检测结果符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。
6 | 自己住在西城区展览路街道小区楼前面是一个工地，两侧向前就是大街，楼南侧每天晚上从18点到晚上22点多都有特别大的油烟味道。 | 我局执法人员于2023年12月11日14：00分对反映人反映的车公庄大街3号项目工地（西城区北礼士路105号及周边）进行核查，该单位有一处职工食堂，现场未发现环境违法行为。我局执法人员会同检测人员于2023年12月12日该单位职工食堂的油烟排放进行检测，油烟检测报告显示其的油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。我局执法人员对该小区周边进行排查，并未发现其它污染源。
7 | 木樨地北里8号楼西侧每天噪音扰民严重。 | 我局执法人员于2023年12月7日2时15分到达现场检查，您所反映单位为"北京控制与电子技术研究所"，地址是“北京市西城区木樨地北里甲51号”，该单位东侧平房房顶上两台空调室外机产生噪声，对您生活造成影响。我局要求该单位尽快整改，停止使用该空调外机，消除扰民情况。该单位按我局要求停止使用空调室外机。
8 | 西城区白纸坊街道十五中学，食堂排出的气味让人难以接受，影响自己正常生活。 | 2023年12月 6日上午10时，我局派出执法人员对“北京市第十五中学春明校区”，地址北京市西城区盆儿胡同 58 号进行检查，现场检查该单位有油烟净化设施，清洗记录齐全。同日对该单位进行油烟排放检测，油烟检测报告显示“北京市第十五中学春明校区”的油烟排放符合《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）所规定的排放标准。