| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财资环指[2023]1782号提前下达2024年后广平胡同23号雨污水混错接治理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 | 12.893743 | 10 |  | 85.96% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 | 12.893743 | — |  | 85.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为解决后广平胡同23号雨污水混错接问题，减除生活污水对雨水管道的污染，改善辖区雨水排水管道的清洁，实现人与自然和谐共生的良好局面。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新建工作井、污水井 |  | 2座 | 2座 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 新建管线长度 |  | 27米 | 27米 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：无降水日截导污水量达到100% |  | 100% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：管线和管井质量标准 |  | 质量标准符合《管井技术规范GB50296-2014 | 符合 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：遴选第三方 |  | 2024年1月 | 2024年1月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：现场施工 |  | 签订合同一个月后 | 签订合同一个月后 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：签订合同 |  | 2024年1月 | 2024年3月 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目验收 |  | 2024年2月 | 2024年4月 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预计整体支出不超过项目预算 |  | 128937.43元 | 128937.43元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：通过开展上述工作，提高街道水污染防治水平，水环境质量持续向好，提升生活工作环境品质。 |  | 水质质量达标有持续影响 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：消除对23号居民日常生活的影响，提升周边居民亲水生活质量，实现人与自然和谐共生的良好局面 |  | 幸福感和获得感提升 | 优 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：解决后广平胡同23号雨污混接问题，避免生活污水直接通过雨水管道排放到西盖板桥河，对河水造成污染。 |  | 治理后实现雨污水分流 | 优 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：主管领导对项目的满意度 |  | >=90 | >=90 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： 附近居民、单位的满意度 |  | >=90 | >=90 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |