| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 西城区2023年度老旧煤改电线路改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区生态环境局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 482.9253 | 447.494321 |  | 447.494321 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 482.9253 | 447.494321 |  | 447.494321 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 老旧煤改电线路老化是平房区发生火灾的重要原因之一,该危险源具有隐蔽性和不确定性.为保障人民生命财产安全,消除平房区居民用电安全隐患,保证居民冬季正常供暖，现就老旧线路更新的施工进行前期准备工作。 |  |  |  |  |  | 完成入户施工工作和线路改造和更新。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设计街道数量 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 户内线路更新改造 |  |  | 2563户 | 2423户 | 20 |  | 19 |  | 居民改造意愿摸底与实际出现变化，措施为加强统筹协调，进一步扎实摸底工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收质量 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 前期方案制定、项目报审并通过 |  |  | 2024年5月 | 2024年5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  | 2024年12月 | 2024年12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | 小于14747321.57元 | 小于14747321.57元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 户均改造成本 |  |  | 小于6200元 | 小于6200元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益显著，保障煤改电居民用电安全，满足居民生活用电的需要 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高平房院落配电设施的健康水平，消除供电安全隐患，提高供电可靠性 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 更新改造试点完成后，每年选定一片更新区域约15万户进行更新改造，以解决平房居民用电安全、防火安全为重点，确保随时间推移既有线路使用时间基本不超过15年。 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | 95% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |