## Sheet1
序号 | 工单标题 | 结案意见
1 | 西城区广外街道远见名苑鼓风机扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，经核查，居民反映的噪声源是“北京大田家餐饮管理有限公司广外分公司”冷库室外机。经夜间检测，该室外机噪声排放超过国家规定的排放标准，我局已约谈该公司负责人，并下达了限期治理通知书，要求于2020年7月13日前治理完毕，我局进行验收，此情况已现场答复反映人，其表示感谢。
2 | 西城区马连道南街1号院底商“不是烧烤”噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员检查，居民反映单位为“北京绿谷徐记餐厅”，位于马连道南街一号院二号楼101-2。经查，该餐厅处于装修中，对净化设施进行升级改造和室内装修中，目前未营业。我局对居民反映的机器设备进行了噪声排放检测，结果符合国家规定的标准。电话回复反映人，反映人表示基本满意。
3 | 西城区展览路街道黄瓜园社区百万庄南街10号院4号楼楼下超市（芳林家美）要求拆除通风口恢复原状 | 监察支队科执法人员到达现场，经查，居民所反映的为北京芳邻家美商贸有限公司，位于展览路街道百万庄南街甲10号，为中型超市，于2017年装修，2018年开始营业。经调查，居民所反映的排风口为消防排口，是消防部门所要求，现因群众投诉，超市工作人员已将排风口封闭，现场无异味排出，要求该单位负责人于近期提供消防排放口的行政审批，并于现场告知反映人。
4 | 西城区陶然亭街道粉房琉璃街64号大院内京东物流噪音扰民 | 监察大队科执法人员现场检查，信访人所反映的情况属实，位于陶然北岸15号楼底商京东快递分公司，每日早5点开始分货卸货送货，一直到上午8点，工作时产生的噪声扰民。现场责令整改：一是调整卸货时间，二是加铺隔离软垫，三是做好员工教育轻拿轻放不喧哗，四是对送货三轮车采取降噪措施，现场负责人表示积极配合整改，此处理情况回复反映人，反映人表示满意。
5 | 西城区展览路街道百万庄大街粮食大厦酒店楼道噪音影响休息 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，经查，反映人反映为“恒丰银行”楼顶的风冷机组产生的噪声，该机组为24小时运行，其噪声治理设备有部分拆除，经现场检测，噪声超标。现场已约谈恒丰银行工作人员责令其立即进行噪声治理，并将复查整改效果。电话回复反映人，其表示满意。
6 | 西城区展览路街道北露园小区8号楼地球村菜市场空调噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场调查，反映的单位是北京地球村辰星便民超市，地址是北京市西城区百万庄大街24号后院。经现场调查，反映的噪声是由该单位南侧档口的排风机所产生，不是空调室外机。该单位的负责人表示排风机发生故障，现正准备更换设备，在未更换完设备前不使用排风机。我局要求该单位尽早更换设备并及时通知我局工作进度。我局监察人员电话答复反映人，并表示该单位更换设备后，反映人若还是觉得存在噪声扰民的问题，我局将根据具体情况作进一步的处理，反映人表示认可。
7 | 西城区展览路街道阜外大街3号楼底商永和豆浆油烟异味 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场调查，反映的单位是北京全聚福火锅城（店外招牌：永和鲜浆），地址是北京市西城区阜外大街18号。该单位日常经营中除了炸油条外没有其他的炒菜及油炸食品制作，该单位有油烟净化设备，有清洗记录。对于反映的油烟扰民问题，我局准备进行油烟检测，预计在7月上旬能够出具正式的检测报告，我局监察人员将视检测结果作进一步的处理。同时，对于反映的异味问题，无相关评判标准。我局监察人员电话答复反映人，反映人表示理解。
8 | 西城区三里河二区南侧唐拉雅秀饭店排风系统不合理 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，“唐拉雅秀饭店”营业执照名称是北京燕京饭店有限责任公司，地址是西城区复兴门外大街19号。饭店西北角设有垃圾存放处（主要是厨余垃圾），现场检查除室内有一台电风扇用于通风外无其他产生噪声的设备。垃圾存放处每天进行消杀工作，使用的消杀用品为常规用品，不存在排放毒气问题。“唐拉雅秀饭店”提供了消毒用品的资质，不存在有毒有害种类。反映人住在三里河二区23号楼一层，距离垃圾存放处直线距离超过100米，且间隔24号楼和26号楼两建筑物，反映人表示自己是敏感体质，对于听觉和嗅觉的影响敏感于常人，尤其对于消毒产品产生的气味不能接受。我局要求“唐拉雅秀饭店”尽量减小消毒产品的浓度，减少对反映人的影响。并告知个体身体不适的情况可向相关部门进行询问和投诉。
9 | 西城区椿树街道山西街6号院四合上院空调室外机噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查并监测，信访人反映情况属实，位于山西街六号院四合上院二号楼17门的底商“清净茶道”，营业执照名为北京凤鸣新能源科技有限公司，经检测空调噪声超标，已约谈公司负责人到局责令整改，要求于7月7日前完成治理，信访人表示感谢。
10 | 西城区厂桥爱民里小区旁北大医院急诊室南侧后院机器噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员到达现场检查，经查，来电人反映的为北大医院楼顶的空调室外压缩机组，其中一组的承轴损坏，造成设备不正常运行产生的异常噪声，北大医院总务处也发现此问题于6月16日上午停止运行该机组，故现场检查时已无噪声产生，总务处计划明日更换新轴承后再运行。已将该情况电话回复反映人，反映人表示非常感谢。
11 | 西城区马连道世纪茶贸中心院内东侧地下电机噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员现场检查，居民反映单位为“北京中福世纪物业管理有限公司”，位于马连道路11号主楼九层911。经查，该公司负责的空调冷却塔有一台机器损坏，从而产生噪声，该公司负责人已将损坏的一组机器关停，修好后再继续使用。此情况已电话回复反映人，反映人表示感谢。
12 | 西城区月坛街道月坛西街西里联通和移动基站有无电磁波污染物 | 经查，该基站为“中国移动北京有限公司二分公司”于五月份建设的5G基站网络，该基站环境影响登记表已经完成备案，备案号202011010200000385，手续合规。该基站拟投入生产运营日期为2020年6月22日，目前还未开通运营，故无辐射污染。
13 | 西城区金融街街道金阳大厦楼顶空调室外机噪音 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，发现反映内容与上周我局配合金融街街道城管分队处理的信访内容一致，均是反映金阳大厦楼顶空调室外机噪音扰民。我局联合金融街街道城管分队对金阳大厦楼顶空调室外机等设备进行了噪音监测，监测结果达标，符合国家排放标准。告知处理结果，反映人表示感谢！
14 | 北京市广安门外鸭子桥路贯通酒店噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员检查，经检查核实，网友反映的贯通酒店夜间噪声问题，原因是6月5日中国烹饪协会在该酒店有个会议，6月4日夜间23时至24时布置会场时用车往酒店运送一批设备，在卸设备时产生了一定的人为噪声，从而影响了居民休息。6月5日会议结束后，当天下午设备就运走了，后来就无装卸货物情况。
15 | 西城区和平门内昌盛大厦低频噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员至现场检查，经与反映人现场沟通，确定反映人描述噪音来源为“嘉诚嘉信国际物业管理北京有限公司西城分公司”，位于北新华街29号楼的楼顶冷却塔运行产生。6月11日对该单位冷却塔进行噪声检测，于楼顶东厂界外一米处检测，检测报告（2020-149）上检测结果为75db;超过四类功能区白天噪音标准70db;已责令该单位是对设备进行降噪处理。
16 | 西城区白纸坊街道妇幼保健院空调噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员检查检测，西城区妇幼保健院空调压缩机西厂界噪声超标，现场已答复反映人告知将对其下达限期整改通知书，要求其进行噪声整改，反映人表示满意并感谢。
17 | 宣武医院设备振动扰民及二次辐射 | 区生态环境局综合执法大队执法人员对“北京国安置地有限责任公司”东华金座小区地下三层中央空调冷凝机组进行检查，设备产生振动扰民，现该单位已联系设备厂家进行降噪治理，在治理期间设备停止使用，避免扰民，现场没有辐射设备。此情况已电话回复反映人，其表示感谢。
18 | 西城区新街口街道玉桃园三区筑邦装饰工程有限公司空调室外机噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员到现场检查，反映人所反映的单位为“北京筑邦建筑装饰工程有限公司”，地址为玉桃园三区13号。对该单位所有空调室外机逐一排查，最终确定噪声来源为楼顶空调室外机异响导致，已现场要求该单位负责人：1.对异响设备进行维修，2.严格控制设备开启时间。现场已将办理情况告知反映人，反映人表示满意。
19 | 西城区长椿街烤馕店和面机噪音扰民 | 区生态环境局综合执法大队执法人员检查，经查，该烤馕店无证无照经营，不属于商业经营机器噪声，现场有一台和面机，已建议该户居民做好降噪处理，使用时避开休息时间，避免噪声扰民，影响邻居休息。无证照经营问题，已转市场监督管理部门协同处理。 西城区市场监管局回复如下： 北京市西城区广安门内街道食品药品监督管理所执法人员到被举报地点即西城区北京市西城区牛街街道长春街东路24号楼西侧一层社区烤馕店进行现场检查，经查，该单位现场进行烤馕制售，且无营业执照，执法人员现场告知其办理完营业执照方可继续经营；办理完营业执照后可申请小规模食品生产经营许可备案；其举报噪音扰民行为不属于广内食药所职责范围内，未发现其他问题。