## Sheet1
燃气非居用户检查单
检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查单号：
检查对象
*检查对象名称 |  |  |  | *检查对象是否营业 | □是 □否
*检查对象地址 |  |  |  | *检查对象类型
责任主体
*责任主体单位性质 | □本单位
□ 法人
名称 | 类型 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 非法人组织
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 个体工商户
名称 | 类型 | 组成形式 | 统一社会信用代码 | 经营者 | 经营场所
□ 其他
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住址
*联系人电话
*检查点位 | 【检查地点】
*检查来源 | □日常检查 □专项检查 □12345热线 □网格巡查 □交办转办 □信访 □舆情 □其他 _
*检查方式 | □现场检查 □非现场检查
检查事项、内容、方法及结果
检查模块 | 检查事项 | 检查要点 | 检查标准 | 实施层级 | 检查职权编码 | 处罚职权编码
燃气用户 | 对用户燃气使用情况的检查 | 禁止在燃气使用中有下列行为： (一)向取得本市燃气经营许可证的单位或者个人购买燃气； (二)向签订供用气合同以外的单位或者个人购买燃气； (三)利用气瓶倒装燃气； (四)摔、砸、滚动、倒置气瓶； (五)加热气瓶、倾倒瓶内残液或者拆修瓶阀等附件； (六)实施影响燃气计量表正常使用的行为； (七)在安装燃气计量表、阀门等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公，在燃气设施的专用房间内使用明火； (八)发现燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，在现场使用明火、开关电器或者拨打电话； (九)将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线； (十一)安装、使用国家和本市已明令淘汰或者已超出使用年限的用气设备； (十二)其他危害公共安全和公共利益的燃气使用行为。 | 在燃气使用中无下列行为，合格 (一)向取得本市燃气经营许可证的单位或者个人购买燃气； (二)向签订供用气合同以外的单位或者个人购买燃气； (三)利用气瓶倒装燃气； (四)摔、砸、滚动、倒置气瓶； (五)加热气瓶、倾倒瓶内残液或者拆修瓶阀等附件； (六)实施影响燃气计量表正常使用的行为； (七)在安装燃气计量表、阀门等燃气设施的房间内堆放易燃易爆物品、居住和办公，在燃气设施的专用房间内使用明火； (八)发现燃气设施或者用气设备异常、燃气泄漏、意外停气时，在现场使用明火、开关电器或者拨打电话； (九)将燃气管道作为负重支架或者电器设备的接地导线； (十一)安装、使用国家和本市已明令淘汰或者已超出使用年限的用气设备； (十二)其他危害公共安全和公共利益的燃气使用行为。 合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4621200
燃气用户 | 对燃气用户及相关单位和个人擅自操作公用燃气阀门（天然气）情况的检查 | 燃气用户及相关单位和个人擅自操作公用燃气阀门。 | 燃气用户及相关单位和个人不存在擅自操作公用燃气阀门行为的，合格。 | 街道乡镇 | G7001600 | C4618800
燃气用户 | 对燃气用户及相关单位和个人安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具情况的检查 | 安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具。 | 燃气用户及相关单位和个人安装、使用的燃气燃烧器具，其铭牌上标定的燃气类别与所供应的燃气类别相一致的，合格。（城镇燃气分为人工煤气、天然气、液化石油气等不同类别，每一类燃气按照组分和特性不同分为若干种） | 街道乡镇 | G7002100 | C4619000
燃气用户 | 对燃气用户及相关单位和个人将燃气管道作为负重支架或者接地引线情况的检查 | 燃气用户及相关单位和个人将燃气管道作为负重支架或者接地引线。 | 燃气用户及相关单位和个人未将燃气管道作为负重支架或者接地引线的，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4618900
燃气用户 | 对燃气非居民用户安装、使用符合要求的燃气燃烧器具及其连接管、燃气泄漏报警装置情况的检查 | 燃气非居民用户安装、使用符合要求的燃气燃烧器具及其连接管、燃气泄漏报警装置。（注：燃气燃烧器具及其连接管要求参照《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)规范具体条款如下：家庭用户参照：6.1.1、6.1.2、6.1.7、6.1.8；商业用户参照：6.2.1、6.2.4、6.2.5。）1.生产日期是2019年3月1日以后的燃具应设置熄火保护装置。2.不得使用非专用燃具连接软管（橡胶复合软管、不锈钢波纹软管、金属包覆软管）3.软管不得存在龟裂、老化及不可恢复的弯折拉伸等现象。4.与用气设备连接的软管长度不应大于2m。5.软管不得穿过墙、楼板、顶棚、门和窗。6.软管不应有接头或三通。 | 燃气非居民用户安装、使用符合要求的燃气燃烧器具及其连接管、燃气泄漏报警装置的，合格。 注：燃气燃烧器具及其连接管要求参照《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)6.2.1、6.2.4、6.2.5 | 街道乡镇 | 无 | C4619000
燃气用户 | 对人员密集场所的经营管理人使用天然气、液化石油气安装浓度检测报警装置情况的检查 | 人员密集场所使用天然气、液化石油气安装浓度检测报警装置。 | 人员密集场所的经营管理人在使用天然气、液化石油气的场所安装浓度检测报警装置的，（无未通电、故障灯闪亮、探测器被遮挡等）合格。（根据《中华人民共和国消防法》第七十三条（四）项规定，人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼、学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等） | 街道乡镇 | 无 | C4622100
燃气用户 | 对个人擅自拆除、改装、安装或者移动户内管道燃气设施（天然气）情况的检查 | 个人擅自拆除、改装、安装或者移动户内管道燃气设施。 | 个人未擅自拆除、改装、安装或者移动户内管道燃气设施的，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4620800
燃气用户 | 对个人侵占、毁损，擅自拆除、改装、安装或者移动户外燃气设施（天然气）情况的检查 | 个人侵占、毁损，擅自拆除、改装、安装或者移动户外燃气设施。 | 个人未侵占、毁损，擅自拆除、改装、安装或者移动户外燃气设施的，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4620800
燃气用户 | 对燃气用户及相关单位和个人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置情况的检查 | 燃气用户及相关单位和个人擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。 | 燃气用户及相关单位和个人无擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置情况的，合格。 | 街道乡镇 | G7003000 | C4619100
燃气用户 | 对燃气用户及相关单位和个人改变燃气用途或者转供燃气情况的检查 | 燃气用户及相关单位和个人改变燃气用途或者转供燃气。 | 燃气用户及相关单位和个人未改变燃气用途或者转供燃气的，合格。 | 街道乡镇 | G7002800 | C4619300
燃气用户 | 对燃气用户使用、储存燃气（天然气）情况的检查 | 1.用户燃气管道及附件设置场所； 2.燃气引入管、立管、水平干管是否设置在卫生间内； 3.用管道供应燃气的用户是否设置燃气计量器具； 4.供气系统要求； 5.安全装置； | 【1】用户燃气管道及附件未设置在下列场所：卧室、客房等人员居住和休息的房间;建筑内的避难场所、电梯井和电梯前室、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室;空调机房、通风机房、计算机房和变、配电室等设备房间;易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质等场所;5电线(缆)、供暖和污水等沟槽及烟道、进风道和垃圾道等地方，合格； 【2】燃气引入管、立管、水平干管未设置在卫生间内，合格； 【3】用管道供应燃气的用户燃气调压器和计量装置,根据其使用燃气的类别、压力、温度、流量(工作状态、标准状态)和允许的压力降、安装条件及用户要求等因素选择,其安装便于检修、维护和更换操作,且不应设置在密闭空间和卫生间内。燃气相对密度小于0.75的用户燃气管道当敷设在地下室、半地下室或通风不良场所时,应设置燃气泄漏报警装置和事故通风设施，合格； 【4】供气系统要求：管道穿过建筑物墙体时，敷设在两端密封的套管中，合格；（管道穿过建筑物墙体时，应敷设在两端密封的套管中） 【5】安全装置：使用天然气的场所按要求安装浓度检测报警装置、可燃气体探测器、紧急切断阀、强制排风装置、可燃气体报警器，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4619200
燃气用户 | 对燃气用户使用、储存燃气（液化石油气）情况的检查 | 1.是否在用餐场所储存和使用液化石油气气瓶和气体卡式炉； 2.供气系统； 3.瓶组间和气化间； 4.电器设备； 5.空瓶与实瓶放置要求； 6.气瓶放置； 7.安全装置。 | 【1】无在用餐场所储存和使用液化石油气气瓶和气体卡式炉的行为。合格 【2】供气系统要求：单瓶供气时，气瓶设置在地下室、半地下室或通风不良的场所，气瓶与燃具的净距不小于0.5m。管道穿过建筑物墙体时，敷设在两端密封的套管中。合格 【3】瓶组间和气化间设置要求：自然气化方式供气时，瓶组间未设置在地下和半地下室、地窖等通风不良场所及建筑物内；强制气化方式供气时，瓶组气化间为高度不低于2.2m的独立房间，其建筑要求符合自然气化方式供气的相关要求；瓶组间和气化间的通风方式分为自然通风和强制通风。采用自然通风的，其下通风式百叶窗不少于2个，气瓶间每平方米的通风面积不小于0.03㎡，通风口应与室外大气连通，通风口下沿距室内地坪宜在0.2m以下；采用独立的强制通风方式时，通风设施与可燃气体探测器连锁并符合防爆要求。液化石油气气瓶间内没有暖气沟、地漏及其它地下构筑物，地面材料应采用不发生火花的材料。设置用气设备的房间应具备良好的通风条件，人防工程和普通地下室不使用液化石油气。瓶组气化间存储的气瓶总容积超过 4m³（其中餐饮服务单位采用瓶组方式供应液化石油气的，设置瓶组气化间，存储的气瓶总容积在1m³以下，约8个50KG气瓶）7.气瓶间配备灭火器且灭火器的数量不少于2个。合格 【4】电器设备选型：气瓶间内的电器设备，使用防爆型。（包括电磁阀、灯具、排风扇、可燃气体探测器等用电设备及其线路、接线盒、配电箱等设备设施）电气开关安装在室外。合格 【5】空瓶与实瓶放置要求：空瓶与实瓶分开放置，空瓶与实瓶有明显的区分标志。使用和备用钢瓶，分开放置或用防火墙隔开。合格 【6】气瓶放置要求：气瓶间未堆放易燃、易爆物品，气瓶间不使用明火。气瓶直立放置，无倾倒放置或使用。瓶组间和气化间内未设置燃气燃烧器具以及其他明火，未堆放易燃、易爆物品，不作为其他用途使用。合格 【7】安全装置：未使用可调式调压器。按要求安装浓度检测报警装置、可燃气体探测器、紧急切断阀、强制排风装置、可燃气体报警器。用餐场所内有液化石油气管道和用气设备时，用餐场所内应安装液化石油气的可燃气体探测器。 【8】人员密集场所使用天然气、液化石油气安装浓度检测报警装置。合格 | 街道乡镇 | 无 | C4619200
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人建立生活垃圾分类日常管理制度情况的检查 | 是否建立生活垃圾分类日常管理制度。 | 建立生活垃圾分类日常管理制度，为合格 | 街道乡镇 | 无 | C4607800
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人开展宣传或指定专人负责指导、监督垃圾分类工作情况的检查 | 是否在责任范围内开展生活垃圾分类知识宣传，指定专人负责指导、监督单位和个人进行生活垃圾分类。 | 生活垃圾分类管理责任人在责任范围内开展生活垃圾分类知识宣传，指定专人负责指导、监督单位和个人进行生活垃圾分类，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4647900
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人未按规定设置并管护生活垃圾分类收集容器情况的检查 | 是否按规定设置生活垃圾分类收集容器(一)党政机关、企业事业单位、社会团体等单位的办公或者生产经营场所应当根据需要设置厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾四类收集容器；(二)住宅小区和自然村应当在公共区域成组设置厨余垃圾、其他垃圾两类收集容器，并至少在一处生活垃圾交投点设置可回收物、有害垃圾收集容器；(三)其他公共场所应当根据需要设置可回收物、其他垃圾两类收集容器。2.是否保持生活垃圾分类收集容器完好和整洁美观，出现破旧、污损或者数量不足的，是否及时维修、更换、清洗或者补设。 | 根据生活垃圾产生量和分类方法，按照相关规定设置生活垃圾分类收集容器，并保持生活垃圾分类收集容器完好和整洁美观，出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设，为合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4607900
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人明确生活垃圾投放的时间、地点情况的检查 | 是否明确不同种类生活垃圾的投放时间、地点。 | 生活垃圾分类管理责任人明确生活垃圾投放的时间、地点，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4608000
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人分类收集、贮存生活垃圾情况的检查 | 是否分类收集、贮存生活垃圾。 | 生活垃圾分类管理责任人分类收集、贮存生活垃圾，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4608000
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人将生活垃圾交由经许可或者备案的企业和个人进行处置情况的检查 | 是否将生活垃圾交由有资质的单位收集运输，并签订生活垃圾收集运输服务合同。 | 将生活垃圾交由有资质的单位收集运输，并签订生活垃圾收集运输服务合同，为合格 | 街道乡镇 | 无 | C4608100
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人及时制止翻拣、混合已分类的生活垃圾情况的检查 | 是否及时制止翻拣、混合已分类的生活垃圾的行为。 | 生活垃圾分类管理责任人及时制止翻拣、混合已分类的生活垃圾的行为，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4648100
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人办理或如实办理生活垃圾排放登记情况的检查 | 生活垃圾分类管理责任人是否按照规定，向所在地的街道办事处或者乡镇人民政府进行生活垃圾排放登记，并保存生活垃圾收集运输服务合同备查。 | 生活垃圾分类管理责任人按照规定，向所在地的街道办事处或者乡镇人民政府进行生活垃圾排放登记，并保存生活垃圾收集运输服务合同备查，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4608200
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理责任人建立生活垃圾管理台账或如实记录生活垃圾排放情况的检查 | 生活垃圾分类管理责任人是否建立生活垃圾管理台账，记录责任范围内实际产生的生活垃圾的种类、数量、运输者、去向等情况，并定期向所在地的街道办事处或者乡镇人民政府报告。 | 建立生活垃圾管理台账，记录责任范围内实际产生的生活垃圾的种类、数量、运输者、去向等情况，并定期向所在地的街道办事处或者乡镇人民政府报告，为合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4608300
生活垃圾分类投放环节 | 对生活垃圾分类管理人委托他人处置建筑垃圾选择有资质的运输服务单位情况的检查 | 是否有运输服务合同；运输企业是否有运输资质 | 生活垃圾分类管理人委托他人处置建筑垃圾选择有资质的运输服务单位，合格 | 街道乡镇 | 无 | C4613500
生活垃圾分类投放环节 | 对产生城市生活垃圾的单位和个人按规定缴纳城市生活垃圾处理费情况的检查 | 城市生活垃圾的单位和个人按规定缴纳城市生活垃圾处理费 | 按照城市人民政府确定的生活垃圾处理费收费标准和有关规定缴纳城市生活垃圾处理费，为合格 | 街道乡镇 | 无 | C4614100
生活垃圾分类投放环节 | 对从事新区开发、旧区改建和住宅小区开发建设的单位,以及机场、码头、车站、公园、商店等公共设施、场所的经营管理单位按规定配套建设城市生活垃圾收集设施情况的检查 | 是否按规定配套建设城市生活垃圾收集设施 | 按照城市生活垃圾治理规划和环境卫生设施的设置标准,配套建设城市生活垃圾收集设施，为合格 | 街道乡镇 | 无 | C4614200
生活垃圾分类投放环节 | 对任何单位和个人按规定分类投放生活垃圾情况的检查 | 是否按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的分类，分别投入相应标识的收集容器。 | 任何单位和个人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的分类，分别投入相应标识的收集容器，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4648000
生活垃圾分类投放环节 | 对任何单位和个人随意倾倒、抛洒堆放城市生活垃圾情况的检查 | 禁止随意倾倒、抛洒或者堆放城市生活垃圾。 | 任何单位和个人无随意倾倒、抛洒、堆放城市生活垃圾，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4614400
生活垃圾分类投放环节 | 对任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放生活垃圾情况的检查 | 城市生活垃圾是否按照环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点放置，不得随意倾倒、抛撒或者堆放。 | 任何单位和个人按照环境卫生行政主管部门的规定，在指定的地点放置城市生活垃圾，随意倾倒、抛撒或者堆放，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4600100
生活垃圾分类投放环节 | 对任何单位和个人将体积较大的废弃物品单独堆放情况的检查 | 是否将废旧家具家电等体积较大的废弃物品，单独堆放在生活垃圾分类管理责任人指定的地点。 | 任何单位和个人将废旧家具家电等体积较大的废弃物品，单独堆放在生活垃圾分类管理责任人指定的地点，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4648000
生活垃圾分类投放环节 | 对居民装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾按指定的时间、地点和要求单独堆放情况的检查 | 居民装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾，是否按照生活垃圾分类管理责任人指定的时间、地点和要求单独堆放。 | 居民装饰装修房屋过程中产生的建筑垃圾按照生活垃圾分类管理责任人指定的时间、地点和要求单独堆放，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4648000
生活垃圾分类投放环节 | 对农村村民产生的灰土按规定投放情况的检查 | 农村村民日常生活中产生的灰土是否单独投放在相应的容器或者生活垃圾分类管理责任人指定的地点。 | 农村村民日常生活中产生的灰土单独投放在相应的容器或者生活垃圾分类管理责任人指定的地点，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4648000
生活垃圾分类投放环节 | 对餐饮服务单位未按规定收集、处理厨余垃圾情况的检查 | 餐饮服务单位是否单独收集厨余垃圾，并委托有资质的生活垃圾收集、运输、处理专业服务单位进行集中处理；达到一定规模并具备就地处理条件的，是否按照本市有关规定建设符合标准的厨余垃圾就地处理设施，对厨余垃圾进行就地处理和资源化利用。 | 单独收集厨余垃圾，并委托有资质的生活垃圾收集、运输、处理专业服务单位进行集中处理；达到一定规模并具备就地处理条件的，按照本市有关规定建设符合标准的厨余垃圾就地处理设施，对厨余垃圾进行就地处理和资源化利用，为合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4609000
生活垃圾分类投放环节 | 对产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者未将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理情况的检查 | 产生、收集厨余垃圾的单位和其他生产经营者，应当将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理。 | 将厨余垃圾交由具备相应资质条件的单位进行无害化处理，为合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4609000
生活垃圾分类投放环节 | 对餐饮经营者、餐饮配送服务提供者和旅馆经营单位主动向消费者提供一次性用品情况的检查 | 餐饮经营者、餐饮配送服务提供者和旅馆经营单位不得主动向消费者提供一次性筷子、叉子、勺子、洗漱用品等，并应当设置醒目提示标识。 | 不主动向消费者提供一次性筷子、叉子、勺子、洗漱用品等，并设置醒目提示标识，为合格。 | 街道乡镇 | 无 | C4647800
生活垃圾分类投放环节 | 对任何单位和个人拒绝、阻扰固体废物污染环境防治监督检查或在接受监督检查时弄虚作假情况的检查 | 是否拒绝、阻扰固体废物污染环境防治监督检查或在接受监督检查时弄虚作假 | 任何单位和个人不存在拒绝、阻扰固体废物污染环境防治监督检查或在接受监督检查时弄虚作假的，属于合格 | 街道乡镇 | 无 | C4648800
电力用户危害电力安全 | 对电力用户是否存在危害供电、用电安全或者扰乱供电、用电秩序情况的检查 | 检查电力用户是否存在下列情况： 1.用户未经许可，擅自改变用电类别; 2.用户没有按照合同约定容量用电; 3.用户未经许可超用电指标用电; 4.用户未经许可启用已办理暂停使用的电力设备; 5.用户存在擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且未构成窃电和超指标用电的行为; 6.用户存在未经许可擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网的行为。 | 电力用户无下列情况，合格 1.用户未经许可，擅自改变用电类别; 2.用户没有按照合同约定容量用电; 3.用户未经许可超用电指标用电; 4.用户未经许可启用已办理暂停使用的电力设备; 5.用户存在擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的用电计量装置、电力负荷控制装置、供电设施以及约定由供电企业调度的用户受电设备，且未构成窃电和超指标用电的行为; 6.用户存在未经许可擅自引入、供出电力或者将自备电源擅自并网的行为。 | 街道乡镇 | 无 | C0006500
电力用户危害电力安全 | 对是否存在盗窃电能情况的检查 | 窃电行为包括： （一）在供电企业的供电设施上，擅自接线用电； （二）绕越供电企业的用电计量装置用电； （三）伪造或者开启法定的或者授权的计量检定机构加封的用电计量装置封印用电； （四）故意损坏供电企业用电计量装置； （五）故意使供电企业的用电计量装置计量不准或者失效； （六）采用其他方法窃电。 | 无窃电行为的，合格。 | 街道乡镇 | 无 | C0006600
除四害 | 对未按规定采取清除鼠迹、堵塞鼠洞、添设防范设施等措施及毒杀、诱捕等方法消灭老鼠，使鼠密度等指标符合国家控制标准情况的检查 | 是否采取清除鼠迹、堵塞鼠洞、添设防范设施等措施及毒杀、诱捕等方法消灭老鼠，使鼠密度等指标符合国家控制标准。 | 采取清除鼠迹、堵塞鼠洞、添设防范设施等措施及毒杀、诱捕等方法消灭老鼠，使鼠密度等指标符合国家控制标准的，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870500
除四害 | 对未按规定清除蚊蝇孳生地并运用化学、物理、生物等方法消灭蚊蝇及其幼虫，使蚊蝇密度等指标符合国家控制标准情况的检查 | 对厕所、下水道口、垃圾桶（箱）、污物容器、雨水污水蓄积地等一切易于孳生和聚集蚊蝇的场所，是否分别采取冲洗、消毒、打扫、平整等卫生措施，防止蚊蝇孳生、聚集，及时消灭蚊蝇和蚊蝇幼虫。 | 对厕所、下水道口、垃圾桶（箱）、污物容器、雨水污水蓄积地等一切易于孳生和聚集蚊蝇的场所，分别采取冲洗、消毒、打扫、平整等卫生措施，防止蚊蝇孳生、聚集，及时消灭蚊蝇和蚊蝇幼虫的，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870600
除四害 |  | 是否保持住宅院落公共卫生和家庭卫生，做到室外无蚊蝇孳生地，室内无蚊蝇。 | 保持住宅院落公共卫生和家庭卫生，做到室外无蚊蝇孳生地，室内无蚊蝇的，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870600
除四害 |  | 农户饲养禽畜，是否搞好饲养场所及其周围的环境卫生，清除蚊蝇孳生条件。在蚊蝇滋生季节，是否对该等场所定期喷洒低毒杀虫药。 | 农户饲养禽畜，搞好饲养场所及其周围的环境卫生，清除蚊蝇孳生条件。在蚊蝇滋生季节，对该等场所定期喷洒低毒杀虫药，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870600
除四害 |  | 垃圾处理场、粪库、粪池等的所有者或者管理、使用者是否做好卫生保洁工作，粪库、粪池是否加盖予以密封。在蚊蝇滋生季节，是否对该等场所定期喷洒低毒杀虫药。 | 垃圾处理场、粪库、粪池等的所有者或者管理、使用者做好卫生保洁工作，粪库、粪池加盖予以密封。在蚊蝇滋生季节，对该等场所定期喷洒低毒杀虫药，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870600
除四害 | 对发现蟑螂未按规定及时采取灭杀措施，使蟑螂密度等指标符合国家控制标准情况的检查 | 发现蟑螂是否及时采取灭杀措施，使蟑螂密度等指标符合国家控制标准。 | 发现蟑螂及时采取灭杀措施，使蟑螂密度等指标符合国家控制标准的，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870700
除四害 | 对未按规定配置四害防治设施或者无人负责除四害工作情况的检查 | 单位或者个人是否在所管理的食品生产经营场所和宾馆（饭店）、招待所、集贸市场、医院、长途汽车站、废品收购站、动物园及公厕、垃圾转运站、垃圾处理场等场所配置相应的四害防治设施。 | 单位或者个人在所管理的食品生产经营场所和宾馆（饭店）、招待所、集贸市场、医院、长途汽车站、废品收购站、动物园及公厕、垃圾转运站、垃圾处理场等场所配置相应的四害防治设施，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870800
除四害 |  | 单位或者个人所管理的食品生产经营场所和宾馆（饭店）、招待所、集贸市场、医院、长途汽车站、废品收购站、动物园及公厕、垃圾转运站、垃圾处理场等场所，是否有人负责除四害工作。 | 单位或者个人所管理的食品生产经营场所和宾馆（饭店）、招待所、集贸市场、医院、长途汽车站、废品收购站、动物园及公厕、垃圾转运站、垃圾处理场等场所，有人负责除四害工作，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870800
除四害 | 对未按规定采取统一的除四害措施情况的检查 | 在全市或者全区（县）性的除四害统一行动中，是否按照市或者区（县）爱国卫生运动委员会的部署，使用统一方法、指定的药物及相关器械，实行有效的除四害措施。 | 在全市或者全区（县）性的除四害统一行动中，按照市或者区（县）爱国卫生运动委员会的部署，使用统一方法、指定的药物及相关器械，实行有效的除四害措施，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2870900
排水 | 对向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物情况的检查 | 是否存在向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物的行为 | 不存在向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物的行为，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2309800
排水 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥情况的检查 | 是否存在擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行为 | 不存在擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行为，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2310800
排水 | 对因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失情况的检查 | 是否存在因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失的情况 | 不存在因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失的情况，合格 | 街道乡镇 | 无 | C2311100
其他存在问题
整改情况
检查结论 | □合格 □不合格
检查人意见：
检查人 | 姓名 |  | 被检查人 | 姓名/职务
| 姓名 |  |  | 联系电话