## Sheet1
取水、供水单位检查单（供水）
检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查单号：
检查对象
*检查对象名称 |  |  |  | *检查对象是否营业 | □是 □否
*检查对象地址 |  |  |  | *检查对象类型
责任主体
*责任主体单位性质 | □本单位
□ 法人
名称 | 类型 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 非法人组织
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 个体工商户
名称 | 类型 | 组成形式 | 统一社会信用代码 | 经营者 | 经营场所
□ 其他
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住址
*联系人电话
*检查点位 | 【检查地点】
*检查来源 | □日常检查 □专项检查 □12345热线 □网格巡查 □交办转办 □信访 □舆情 □其他 _
*检查方式 | □现场检查 □非现场检查
检查事项、内容、方法及结果
检查模块 | 检查事项 | 检查要点 | 检查标准 | 实施层级 | 检查职权编码 | 处罚职权编码
供水 | 对供水水质、水压不符合国家规定的标准或间断供水的检查 | 自来水供水单位和自建设施对外供水的单位供水水质、水压是否符合国家规定标准；供水企业在正常供水状态下间断供水 | 自来水供水单位和自建设施对外供水的单位供水水质、水压符合国家规定标准（符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022）；供水企业在正常供水状态下不间断供水；【1】供水水质符合国家规定标准（GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》）【2】供水水压符合国家标准。（供水水压暂时没有国家标准）【3】供水单位不间断供水。 | 市级部门、区级部门 | G7004200 | C2304900
供水 | 对供水企业是否对供水设施进行定期检查、维护的检查 | 供水企业是否按规定检修、维护供水设施；供水企业是否在供水设施发生故障后及时抢修、排除故障 | 城市自来水供水企业和自建设施供水的企业对其管理的城市供水的专用水库、引水渠道、取水口、泵站、井群、输（配）水管网、进户总水表、净（配）水厂、公用水站等设施，应当定期检查维修，确保安全运行；城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后及时抢修的。期检查、维护公共供水设施，建立相应的管理制度。及时排除公共供水设施故障，保障正常供水。 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2305000
供水 | 对供水企业是否擅自停止供水或者未履行停水通知义务的检查 | 供水企业是否擅自停止供水或者未履行停水通知义务 | 没有发现供水企业擅自停止供水行为，如停水履行了停水通知义务 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2306100
供水 | 对城市供水单位、二次供水管理单位是否按规定进行水质检测或者委托检测的检查 | 城市供水单位、二次供水管理单位是否按规定进行水质检测或者委托检测 | 城市供水单位、二次供水管理单位进行水质检测或者委托检测（符合生活饮用水卫生标准GB5749-2022） | 市级部门、区级部门 | G7004600 | C2307100
供水 | 对供水企业是否按规定进行日常性水质检验工作的检查 | 城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业是否按规定进行日常性水质检测 | 城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业进行日常性水质检测 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2345200
供水 | 对供水设施发生故障，影响正常供水，是否及时抢修的检查 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业在供水设施发生故障，影响正常供水时，是否及时抢修 | 城市自来水供水企业或者自建设施对外供水的企业在供水设施发生故障，影响正常供水时，及时抢修 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2305100
供水 | 对城市供水单位未选用获证企业净水剂及与制水有关的材料等产品的检查 | 未选用获证企业净水剂及与制水有关的材料等产品 | 选用获证企业净水剂及与制水有关的材料等产品 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2307200
供水 | 对城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料的检查 | 使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料 | 使用经检验或者检验合格的净水剂及有关制水材料 | 市级部门、区级部门 | G7003900 | C2307300
供水 | 对城市供水单位使用未经检验或者检验不合格的城市供水设备、管网的检查 | 使用未经检验或者检验不合格的城市供水设备、管网 | 使用经检验或者检验合格的城市供水设备、管网 | 市级部门、区级部门 | G7004300 | C2307400
供水 | 对二次供水管理单位是否按规定对各类储水设施进行清洗消毒的检查 | 二次供水管理单位未按规定对各类储水设施进行清洗消毒 | 二次供水管理单位对各类储水设施进行清洗消毒（建立单位水质管理制度，配备专（兼）职人员，加强水质管理，定期进行常规检测并对各类储水设施清洗消毒（每半年不得少于一次）。不具备相应水质检测能力的，应当委托经质量技术监督部门资质认定的水质检测机构进行现场检测。） | 市级部门、区级部门 | 无 | C2307500
供水 | 对城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的检查 | 城市供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息 | 城市供水单位、二次供水管理单位如实上报水质突发事件或者水质信息 | 市级部门、区级部门 | G7004000 | C2307600
供水 | 对城市供水单位、二次供水管理单位有危害城市供水水质安全的其他行为的检查 | 城市供水单位、二次供水管理单位是否有危害城市供水水质安全的其他行为 | 没有发现城市供水单位、二次供水管理单位有危害城市供水水质安全的其他行为 | 市级部门、区级部门 | G7004100 | C2307700
供水 | 对城市供水单位是否制定城市供水水质突发事件应急预案的检查 | 城市供水单位是否制定城市供水水质突发事件应急预案 | 城市供水单位制定城市供水水质突发事件应急预案 | 市级部门、区级部门 | G7004400 | C2307800
供水 | 对城市供水单位是否按规定上报水质报表的检查 | 城市供水单位是否按规定上报水质报表 | 按月向所在地直辖市、市、县人民政府城市供水主管部门如实报告供水水质检测数据 | 市级部门、区级部门 | G7004500 | C2307900
供水 | 对供水单位未按照国家和本市有关规定对供水管网进行巡护、检查、维修、管理的检查 | 供水单位未按照国家和本市有关规定对供水管网进行巡护、检查、维修、管理，并如实记录有关情况。 | 供水单位按照国家和本市有关规定对供水管网进行巡护、检查、维修、管理，并如实记录有关情况。 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2358100
供水 | 对无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程的设计或者施工的检查 | 无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程的设计或者施工 | 有资质证书，且在规定的经营范围进行城市供水工程的设计或者施工 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2306200
供水 | 对未按国家规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或者施工的检查 | 未按国家规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或者施工 | 按国家规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或者施工（符合《城市给水工程项目规范》等标准） | 市级部门、区级部门 | G7004800 | C2306300
供水 | 对新、改、扩建的饮用水供水工程项目是否经建设行政主管部门设计审查和竣工验收的检查 | 新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目未经建设行政主管部门设计审查和竣工验收而擅自建设并投入使用 | 新建、改建、扩建的饮用水供水工程项目经建设行政主管部门设计审查和竣工验收合格后建设并投入使用 | 市级部门、区级部门 | G7004700 | C2345100
供水 | 对用水单位或居民利用公共供水设施转售用水的检查 | 用水单位或居民是否利用公共供水设施转售用水 | 没有发现用水单位或居民利用公共供水设施转售用水行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2305200
供水 | 对在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液的检查 | 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内是否有挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液的行为 | 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内没有发现挖坑、取土、植树、埋杆、倾倒废渣废液的行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2305900
供水 | 对在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内修建与公共供水无关的建筑物、构筑物或堆物堆料的检查 | 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内修建与公共供水无关的建筑物、构筑物；在埋设公共供水设施的地面上及两侧间距内堆物堆料 | 在埋设公共供水设施的地面上及两侧安全间距内没有修建与公共供水无关的建筑物、构筑物行为；在埋设公共供水设施的地面上及两侧间距内没有发现堆物堆料行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2306000
供水 | 对未经自建设施供水单位同意擅自拆除、改装、迁移或者毁坏向周边单位、居民供水的自建供水设施的检查 | 是否未经自建设施供水单位同意擅自拆除、改装、迁移或者毁坏向周边单位、居民供水的自建供水设施。 | 没有发现未经自建设施供水单位同意擅自拆除、改装、迁移或者毁坏向周边单位、居民供水的自建供水设施行为。 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2307000
供水 | 对将自备水源管道与公共供水设施接通或者在公共供水管网上直抽加压的检查 | 将自备水源管道与公共供水设施接通；在城市公共供水管网上直抽加压 | 没有发现将自备水源管道与公共供水设施接通情形；没有发现在城市公共供水管网上直抽加压行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2345800
供水 | 对擅自接装、改装公共供水设施或者在水表井安装水管管线、穿插其他管道的检查 | 擅自接装、改装公共供水设施；擅自在水表井安装水管管线、穿插其他管道 | 接装、改装公共供水设施前向水行政主管部门申请，批准后方可实施；没有发现擅自在水表井安装水管管线、穿插其他管道行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2347400
供水 | 对擅自拆除、改装或者迁移城市公共供水设施或者拆卸、挪动公共供水设施以及除紧急需要擅自动用消火栓的检查 | 擅自接装、改装、拆卸、挪动、迁移公共供水设施；除紧急需要擅自动用消火栓 | 接装、改装、拆卸、挪动、迁移公共供水设施向水行政主管部门申请，批准后方可实施；没有发现除紧急需要外动用消火栓行为 | 市级部门、区级部门 | G7003800 | C2354700
供水 | 对违法兴建城市供水工程、未按规定缴纳水费、盗用或者转供城市公共供水、危害供水设施安全活动的检查 | 违法兴建城市供水工程；未按规定缴纳水费；盗用或者转供城市公共供水；在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动 | 没有发现违法兴建城市供水工程行为；按规定缴纳水费；没有发现盗用或者转供城市公共供水行为；没有发现在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2350300
供水 | 对供水单位、用水户擅自停止使用、拆除水计量设施或者破坏计量设施准确度的行为进行处罚的检查 | 供水单位、用水户未依法使用经检定合格的水计量设施（含远传水计量设施），并保持正常使用；擅自停止使用或者拆除水计量设施，破坏其准确度。 | 供水单位、用水户依法使用经检定合格的水计量设施（含远传水计量设施），并保持正常使用 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2358900
供水 | 对建设单位或者施工单位未与公共供水单位商定并采取相应的保护措施的检查 | 施工影响公共供水管网安全的，建设单位或者施工单位未与公共供水单位商定并采取相应的保护措施。 | 施工影响公共供水管网安全的，建设单位或者施工单位与公共供水单位商定并采取相应的保护措施。 | 市级部门、区级部门 | G7004900 | C2357700
供水 | 对产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网与供水管网直接连接的检查 | 产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网与供水管网直接连接 | 没有发现产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网与供水管网直接连接行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2357400
供水 | 对将再生水、供暖等非饮用水管网与供水管网连接的检查 | 将再生水、供暖等非饮用水管网与供水管网连接的 | 再生水、供暖等非饮用水管网与供水管网分开，没有发现连接等情形 | 市级部门、区级部门 | G7005000 | C2359300
供水 | 对将雨水管网、污水管网、再生水管网混接的行为的检查 | 将雨水管网、污水管网、再生水管网混接的 | 没有发现将雨水管网、污水管网、再生水管网混接的行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2359400
供水 | 对破坏或者损坏供水管网、雨水管网、污水管网、再生水管网及其附属设施的检查 | 供水管网、雨水管网、污水管网、再生水管网及其附属设施是否被破坏或者损坏。 | 供水管网、雨水管网、污水管网、再生水管网及其附属设施未被破坏或者损坏。 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2358700
供水 | 对擅自拆改供水、排水、再生水等管线的检查 | 是否有擅自拆改供水、排水、再生水等管线的行为 | 没有发现业主、物业使用人、物业服务人等擅自拆改供水、排水、再生水等管线的行为 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2354600
其他存在问题
整改情况
检查结论 | □合格 □不合格
检查人意见：
检查人 | 姓名 |  | 被检查人 | 姓名/职务
| 姓名 |  |  | 联系电话