## Sheet1
用水、排水单位检查单（街乡）
检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查单号：
检查对象
*检查对象名称 |  |  |  | *检查对象是否营业 | □是 □否
*检查对象地址 |  |  |  | *检查对象类型
责任主体
*责任主体单位性质 | □本单位
□ 法人
名称 | 类型 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 非法人组织
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 个体工商户
名称 | 类型 | 组成形式 | 统一社会信用代码 | 经营者 | 经营场所
□ 其他
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住址
*联系人电话
*检查点位 | 【检查地点】
*检查来源 | □日常检查 □专项检查 □12345热线 □网格巡查 □交办转办 □信访 □舆情 □其他 _
*检查方式 | □现场检查 □非现场检查
检查事项、内容、方法及结果
检查模块 | 检查事项 | 检查要点 | 检查标准 | 实施层级 | 检查职权编码 | 处罚职权编码
排水 | 对单位和个人向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物的检查 | 单位和个人向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物 | 没有发现单位和个人向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物行为 | 街道乡镇 | 无 | C2309800
排水与污水处理设施运行 | 对擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的检查 | 是否存在擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的情况 | 没有发现任何单位和个人擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥的行为 | 街道乡镇 | 无 | C2310800
排水与污水处理设施运行 | 对因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失的检查 | 是否有因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失情况 | 没有发现因巡查、维护不到位，导致窨井盖丢失、损毁，造成人员伤亡和财产损失情况；执行了《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《北京市检查井盖结构、安全技术规范》（DB11/T·147-2015），标准规范条款： 3.1.4 检查井应具备防坠落功能，井盖应具备防盗窃功能。 3.3.4 当巡视人员在巡视中发现井盖和雨水篦缺失或损坏后，应立即设置警示标识，并在6h内修补恢复。 5.4.4 检查井盖应具有防碾压噪声的设计，在道路设计的标准荷载、标准车速下，最大碾压噪声宜小于环境噪声。 5.4.5 检查井盖应具有防止位移的设计，在道路设计的标准荷载、标准车速下，车辆碾压时不应有位移。 6.1 防盗 井盖应具有防盗设计。如装锁具应安全可靠，打开闭合时宜简单方便。防盗锁安装孔位置和口径应 符合锁具安装要求。 6.2 防坠落 检查井深度H≥1200mm的检查井盖应设有防坠落装置，在车流、人流密集的公共场地，应装设双层井盖。 | 街道乡镇 | 无 | C2311100
其他存在问题
整改情况
检查结论 | □合格 □不合格
检查人意见：
检查人 | 姓名 |  | 被检查人 | 姓名/职务
| 姓名 |  |  | 联系电话