## Sheet1
城镇污水集中处理设施运营情况检查单
检查时间： 年 月 日 时 分至 时 分 检查单号：
检查对象
*检查对象名称 |  |  |  | *检查对象是否营业 | □是 □否
*检查对象地址 |  |  |  | *检查对象类型
责任主体
*责任主体单位性质 | □本单位
□ 法人
名称 | 类型 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 非法人组织
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住所
□ 个体工商户
名称 | 类型 | 组成形式 | 统一社会信用代码 | 经营者 | 经营场所
□ 其他
名称 | 类型 | 负责人姓名 | 统一社会信用代码 | 住址
*联系人电话
*检查点位 | 【检查地点】
*检查来源 | □日常检查 □专项检查 □12345热线 □网格巡查 □交办转办 □信访 □舆情 □其他 _
*检查方式 | □现场检查 □非现场检查
检查事项、内容、方法及结果
检查模块 | 检查事项 | 检查要点 | 检查标准 | 实施层级 | 检查职权编码 | 处罚职权编码
排水与污水处理设施运行 | 对维护运营单位未按照有关规定履行日常巡查、维修和养护责任，保障设施安全运行的检查 | 运营单位是否按规定对设施进行巡查、维修和养护，各项台账记录是否完成；运营单位环境卫生是否保持良好；运营单位制度制定及落实情况是否良好 | 运营单位按规定对设施进行巡查、维修和养护，完成各项台账记录；严格执行了《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016） 《北京市检查井盖结构、安全技术规范》（DB11/T·147-2015） 《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012） 《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009） 《城镇排水设施气体的检测方法》（CJT 307-2009） 《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ159-2011） 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60－2011） 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038－2014） 《城镇污水再生利用设施运行、维护及安全技术规程》（CJJ 252-2016） 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60－2011） 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ2038－2014） | 市级部门、区级部门 | G7005100 | C2308100
排水与污水处理设施运行 | 对擅自停运城镇污水处理设施，未按照规定事先报告或者采取应急处理措施的检查 | 污水处理设施是否正常运行；设施停运是否事先报告或采取应急措施 | 污水处理设施正常运行；设施停运事先报告或采取应急措施 | 市级部门、区级部门 | G7005300 | C2310600
排水与污水处理设施运行 | 对城镇排水与污水处理安全事故或者突发事件发生后，未及时采取防护措施、组织事故抢修的检查 | 运营单位安全事故或突发事件发生后是否采取应急措施 | 运营单位安全事故或突发事件发生后采取了应急措施 | 市级部门、区级部门 | G7005400 | C2311000
排水与污水处理设施运行 | 对维护运营单位未提前通知或未向排水主管部门报告或未按要求进行检查维护清疏，影响汛期排水畅通的检查 | 排水设施是否正常运行；设施维护、检修前是否通知报告并采取应急处理措施；是否存在影响汛期排水通畅的现象 | 排水设施正常运行；设施维护、检修前进行了通知，向上级单位进行了报告并采取应急处理措施；未发现存在影响汛期排水通畅的现象 | 市级部门、区级部门 | G7005500 | C2346400
排水与污水处理设施运行 | 对维护运营单位未按有关规定检测进出水水质、未报送污水处理水质水量、主要污染物削减量等信息的检查 | 运营单位是否按照国家有关规定检测进出水水质；运营单位各项信息是否按时报送 | 运营单位按照国家有关规定检测进出水水质；执行《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-2011 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038-2014 运营单位按时报送各项信息；执行《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-2011 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》HJ2038-2014 | 市级部门、区级部门 | G7005200 | C2346600
排水与污水处理设施运行 | 对再生水水质、水压不符合标准的检查 | 运营单位再生水水质、水压是否符合标准 | 运营单位再生水水质、水压符合标准（《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019） 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）） | 市级部门、区级部门 | 无 | C2308200
排水与污水处理设施运行 | 对排水和再生水设施运营单位伪造、篡改、瞒报进出水水质、水量等数据的检查 | 运营单位进出水水质、水量等数据和报送信息是否一致，是否存在伪造、篡改、瞒报信息数据的情况 | 运营单位进出水水质、水量等数据和报送信息一致，没有发现存在伪造、篡改、瞒报信息数据的情况 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2308300
污泥处理处置 | 产生的污泥以及处理处置后的污泥的去向、用途、用量等未进行跟踪记录的或者不符合国家有关标准的检查 | 运营单位对产生的污泥及处理处置后的污泥是否按相关要求进行管理 | 按照《北京市水务局关于印发统一制式城镇污水处理厂污泥转运联单的通知》规定使用的联单制式，检查记录，核实污泥去向。 | 市级部门、区级部门 | 无 | C2310700；C2355400
污泥处理处置 | 产生的污泥以及处理处置后的污泥的去向、用途、用量等未进行跟踪记录的或者不符合国家有关标准的检查 | 处理处置后的污泥是否符合相关标准 | 符合《城镇污水处理污泥处置单独焚烧用泥质》（GB24602-2009） 《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB25031-2010-T） 《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018） 《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ131-2009） 《城镇污水处理厂污泥处置水泥熟料生产用泥质》（CJT 314-2009） 《城镇污水处理厂污泥处置林地用泥质》（CJT362-2011） 《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》（CJT309-2009） 《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GBT23485-2009） 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GBT 23486-2009） 《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GBT24600-2009） | 市级部门、区级部门 | 无 | C2310700
其他存在问题
整改情况
检查结论 | □合格 □不合格
检查人意见：
检查人 | 姓名 |  | 被检查人 | 姓名/职务
| 姓名 |  |  | 联系电话