1.项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大楼设备设施更新改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区文化馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | *** |  |  |  |  | 联系电话 |  | *** |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障文化中心大楼安全运行，确保各项文化活动安全开展，为区域居民提供安全、放心的活动场所。 |  |  |  |  |  | 文化中心大楼安全运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：消防系统局部改造项目 |  |  | 更换设备 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：配电室直流屏控制柜更换 |  |  | 系统改造 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：中央空调配电柜及屏蔽泵更换 |  |  | 更换设备 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：消防系统局部改造项目 |  |  | 符合国家标准 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：配电室直流屏控制柜更换 |  |  | 符合国家标准，达到温度要求 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：中央空调配电柜及屏蔽泵更换 |  |  | 符合国家标准 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：更换及改造时间 |  |  | 按时 | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 50万元 | 完成 | 15 |  | 12.5 |  | 部分项目需要进行投资评审，以评审后的实际费用为准。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障文化中心大楼正常开放，为区域居民提供安全、放心的活动场所。 |  |  | 保障文化中心大楼正常开放， | 完成 | 20 |  | 16.5 |  | 办公大楼维修维护，除楼内老干部活动中正常开放外，文化馆活动场地无法正常使用，文化活动无法正常开展。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 较好 | 完成 | 5 |  | 4.5 |  | 办公大楼维修，我馆活动场地无法正常使用。 |  |
|  |  |  | 指标2：受众面 |  |  | 广泛 | 完成 | 5 |  | 4.5 |  | 办公大楼维修，我馆活动场地无法正常使用。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |