1.项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2024 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 大楼设备设施维保经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区文化馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | *** |  |  |  |  | 联系电话 |  | ******* |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.2 | 89.081 |  | 89.081 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.2 | 89.081 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障文化中心大楼安全运行，确保各项文化活动安全开展，为区域居民提供安全、放心的活动场所。 |  |  |  |  |  | 根据各项指标的完成，保障了文化中心大楼安全运行 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：中央空调系统维保 |  |  | 2台空调主机、2座冷却塔及冷却水综合处理 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：高压配电室检测及工具检测 |  |  | 检测配电室及专用工具 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：集中空调通风管道清洗 |  |  | 全楼风道、出风口、风机盘管、新风机组清洗检测 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：消防系统设备维护保养 |  |  | 全楼消防系统运维 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：电气火灾技术检测 |  |  | 全楼消防、电气设备检查 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：监控系统设备维护保养 |  |  | 全楼治安监控系统运维 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：电梯设备维护保养 |  |  | 楼内四部电梯运维 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：避雷检测 |  |  | 全楼防雷系统检测维修 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：化粪池清掏及排污管道清理 |  |  | 全年清掏服务 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：灭火器年检及消防器材购置 |  |  | 全楼灭火器年检及消防器材购置 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：垃圾分类处置费 |  |  | 垃圾分类清运、处置及相关消毒 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 全楼水泵维保费 |  |  | 指标12：全楼水泵维保费 |  |  | 全楼水泵运维 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：服装库运维费用 |  |  | 服装库服装清洗、修补 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：中央空调系统维保 |  |  | 制冷季正常运行 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：高压配电室检测及工具检测 |  |  | 完成检测并出具检测报告 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：集中空调通风管道清洗 |  |  | 完成清洗并出具检测报告 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：消防系统设备维护保养 |  |  | 保障全年运行 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：电气火灾技术检测 |  |  | 完成检测并出具检测报告 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：监控系统设备维护保养 |  |  | 保障全年运行 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：电梯设备维护保养 |  |  | 保障全年运行 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：避雷检测 |  |  | 完成检测并出具检测报告 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：化粪池清掏及排污管道清理 |  |  | 完成清掏并清理排污管道 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：灭火器年检及消防器材购置 |  |  | 完成灭火器年检及购买消防器材 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：垃圾分类处置费 |  |  | 完成全年垃圾分类及处置 | 完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：全楼水泵维保费 |  |  | 保障全年运行 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：服装库运维费用 |  |  | 完成服装库服装的清洗、消毒及缝补。 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时间进度 |  |  | 按时 | 完成 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | 89.081万元 | 完成 | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障文化中心大楼设施设备运行，确保各项文化活动正常开展，为区域居民提供安全、放心的活动场所。 |  |  | 保障文化中心大楼正常开放， | 完成 | 20 |  | 16 |  | 办公大楼维修维护，除楼内老干部活动中正常开放外，文化馆活动场地无法正常使用，文化活动无法正常开展。 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 较好 | 完成 | 5 |  | 4.5 |  | 办公大楼维修，我馆活动场所无法正常使用。 |  |
|  |  |  | 指标2：受众面 |  |  | 广泛 | 完成 | 5 |  | 4.5 |  | 办公大楼维修，我馆活动场所无法正常使用。 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |