2026年北京市西城区燃气灶具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量见表1。

表1 （燃气灶具产品）抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（台） | 检验样品数量（台） | 备用样品数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 家用燃气灶具 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 商用燃气燃烧器具 | 1 | 1 | 0 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

2.1 家用燃气灶具

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 2 | 热负荷 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 3 | 离焰 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 4 | 熄火 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 5 | 回火 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 6 | 干烟气中CO浓度（室内型） | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 7 | 温升 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 8 | 小火燃烧器燃烧稳定性 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 9 | 使用超大型锅时，燃烧稳定性 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 10 | 耐热冲击 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 11 | 耐重力冲击 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 12 | 熄火保护装置 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 13 | 电点火装置 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 14 | 热效率 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 15 | 燃气导管 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 16 | 标志 | GB 16410—2020 | GB 16410—2020 |
| 注：a.燃气导管仅限5.3.1.8中的d)和f)项。 |  |  |  |

2.2 商用燃气燃烧器具

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用结构 | 一般要求 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 2 |  | 空气供应和排烟系统 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 3 | 燃气系统密封性 |  | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 4 | 热负荷准确度 |  | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 5 | 燃烧工况 | 火焰传递 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 6 |  | 火焰状态 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 7 |  | 主燃烧器火焰稳定性 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 8 |  | 常明火点火燃烧器火焰稳定性 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 9 |  | 干烟气中CO（α=1）含量 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 10 | 熄火保护装置 |  | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 11 | 点火器点火性能 |  | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 12 | 电气性能 | 标志 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 13 |  | 接地措施 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 14 |  | 爬电距离 | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 15 | 标志 |  | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 16 | 警示 |  | GB 35848—2024 | GB 35848—2024 |
| 注：a. “通用结构—一般要求”的检验项目为GB 35848—2024中5.2.1.9、5.2.1.13； b. “通用结构—空气供应和排烟系统”的检验项目为GB 35848—2024中5.2.3.5； c. “熄火保护装置”的检验项目为GB 35848—2024中5.5.5。 |  |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 16410—2020 家用燃气灶具

GB 35848—2024 商用燃气燃烧器具

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。